## Sheet1
Material | Txt.brv.material | Prz.entrg.prev. | 1 LTD | 2 LTD | 3 LTD | 4 LTD | 5 LTD | 6 LTD | 7 LTD | 8 LTD | 9 LTD | 10 LTD | 11 LTD | 12 LTD | 13 LTD | 14 LTD | 15 LTD | 16 LTD
65129 | INTERRUPTOR EMB 2TEC UNIP/PAR 250V C/PL | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000
99511 | DETECTOR TEMP RIG 2ER 17X145MM | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
100803 | CONTATOR AUX 3NA/3NF 16A 120/50 138/60 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000
105074 | BOTAO COMAN PULS NORM 22,3MM 1NA/1NF VD | 6 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000
110680 | AMPERIMETRO ANALO B/M 0/600A 144X144 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
110701 | AMPERIMETRO ANALO B/M 150/300A 144X144 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000
110795 | AMPERIMETRO ANALO -300/+300A 144X144 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000
111775 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 660V/250VCC 400A | 3
127914 | RELE TEMP ELETRO 1NA 220V 0,09s-40min | 7 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
133523 | VOLTIMETRO ANALO B/M -10/+10V 48X48MM | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
143480 | TRANSFORMADOR POT 18KV/R3-1KV/R3 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
148970 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/600A 96X96 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
164941 | CHAVE F/CUR RETIL HASTE RIG 1NA/1NF 4S | 3 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
165212 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 400V 32A B 1NA/1NF | 7 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
181919 | DISJUNTOR MAG 3P 600V 150A 7/22A | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
196266 | VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V | 3 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
234400 | TERMINAL ELET COMP FORQ 2,6/6,5MM2 AM | 5 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000
246344 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 20A C | 7 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000
251267 | RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ | 3 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
251631 | CHAVE EMB ALAV MEDIA 2P 250V 2A 3POS | 7 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
251836 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 250V 25A C/PL | 3 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
266477 | CURVA 90° ELETROD PVC BSP MACH 3/4" | 4 | 17,000 | 0,000 | 21,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
271764 | MANILHA RETA ACO/ZQ CARG 3/8" 1T | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 12,000 | 0,000 | 8,000
280429 | TAMPA ACIONAM HAGT 443294 P1X10 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
293830 | CAIXA DERIV EXP RETANG AL LR NPT 2" | 5 | 8,000 | 2,000 | 12,000 | 8,000 | 21,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000
294241 | CAIXA LIG EXP RETANG 275X142X120MM | 3 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000
294535 | CAIXA DERIV EXP RED X NPT 4ENT 3/4" | 5 | 36,000 | 0,000 | 7,000 | 17,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000
296635 | CONECTOR DERIV AL CAB/CAB 266,8X266,8MCM | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
298638 | PRENSA CAB AL NPT 1" 20,0/22,5MM | 9 | 65,000 | 7,000 | 75,000 | 27,000 | 24,000
313688 | MAO FRANC DUPL ACO 500MM | 10 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
327832 | ELETRODUTO RIG ACO/ZQ NPT 3/4" | 5 | 894,000 | 1.062,000 | 387,000 | 577,000 | 372,000 | 243,000 | 258,000 | 189,000 | 213,000 | 90,000
379387 | BLOCO TERM EXTRAI CONT 10P 16A MACH | 7 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000
442380 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V 144X144MM | 5 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
456519 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144 | 3 | 0,000 | 1,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
468371 | ELO OLHAL PROLONG 318X27X75MM 24T | 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000
497550 | BOBINA ABER DISJ B1-50-1250A 125VCC | 3 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
497878 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 25KA C | 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000
498068 | RELE TEMP ELETROMAG 4RV 125VCC 2,5S | 7 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
501492 | RELE CAMPO ELETROMAG 3F 115V 60HZ 5A | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
503843 | VOLTIMETRO ANALO F/M 15KV 115V | 4 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
528188 | CONECTOR ACOPL RETA BR TUB 3" 127/253MM2 | 3 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000
582042 | CONECTOR PARAL CU 2PARAF 67/107MM2 | 6 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
583731 | WATTIMETRO ANALO B/M 0/8000MW 144MM | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
585408 | TRANSFORMADOR TENS AUX 3F 5KVA 460/230V | 6 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
589063 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 63A 10KA C | 6 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 2,000
598607 | RESISTENCIA ELET CORD 220V 8W 420X4 | 5 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000
608971 | DISCO FRICCAO CARREG/MOLA DISJ DR17 5-50 | 8 | 1,000
614645 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/600KV 96MM | 8 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
621404 | DISJUNTOR MAG 3P 690V 115A | 7 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
626040 | PLACA CONEC EPOXI/BR TERM TC 126X15MM | 6 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000
628042 | MANGUEIRA ELETROD PVC LIS 2,4MMX3/4" | 6 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
631469 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 16A 1NA/1NF | 4 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
637246 | DISSIPADOR CAL CONV CC/CC HPC/PC | 8 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000
638161 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V/VCC 10A C | 24 | 1,000 | 1,000
639605 | BATERIA PRIM LITIO RED 3V CR2032 | 6 | 6,000 | 159,000 | 191,000 | 222,000 | 142,000 | 139,000 | 105,000 | 114,000
651915 | MICROINTERRUPTOR PINO 8RV 15A/250V CJ | 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
652962 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 1000/2000W | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
652970 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 2000W IZM-M | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
654299 | CHAPA COBERT DISJ ELK SH3 500KV HAGS ABB | 5 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
654370 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 16A | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
654388 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 220/380V 10A | 6 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
654949 | REATOR VAP MET INT BFP 2000W 460V 50HZ | 9 | 3,000 | 5,000 | 18,000 | 0,000 | 3,000
656100 | CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 220V 50/60 | 5 | 5,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000
656119 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 200X200X120MM | 5 | 10,000 | 12,000 | 7,000 | 7,000 | 2,000 | 11,000 | 1,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000
656437 | VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM | 3 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
657441 | CHAVE NIV BOIA TOPO 42X5000MM | 6 | 0,000 | 1,000
665053 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 40A C 6KA | 4 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 9,000 | 1,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000
665398 | PLACA ESPEL 2POS SEP 4X2" | 8 | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
666157 | BRACADEIRA NYL AUTOTR 8,9X760MM | 5 | 2.050,000 | 2.260,000 | 2.520,000 | 850,000 | 1.050,000 | 1.200,000 | 85,000 | 1.006,000 | 627,000 | 200,000
680249 | BATERIA ELET RETANG 5AH 12V | 4 | 268,000 | 160,000 | 14,000 | 200,000 | 6,000 | 30,000 | 130,000 | 4,000 | 54,000 | 48,000 | 0,000 | 15,000
684481 | ELETRODUTO FLEX PEAD CORRU DE 190MM (6") | 4 | 400,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
688266 | RELE TEMP ELETRO 1RV 24/240V 1S/100H | 3 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
690112 | CONTATOR AUX ELETROMAG 3NA/1NF 125V | 3 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
696897 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 24VC 30W | 11 | 2,000
696900 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 48VC 60W | 11 | 1,000
697303 | FONTE ALIM 100/240V 24V/48VC 5,2A | 7 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
704976 | PARARRAIOS ESTAC 60KV 10KA 19/62HZ | 3 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
707336 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 32A 6KA C | 5 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000
707385 | SUPORTE CABO FIX CRUZ POSTE ELOS | 4 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000
707520 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 600V 630A | 4 | 1,000 | 0,000 | 0,000
707805 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM AM 125VCA/CC | 5 | 20,000 | 0,000 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000
708605 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 32A C | 5 | 17,000 | 16,000 | 9,000 | 10,000 | 6,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000
708885 | RELE AUX ELETRO 2RV 12VCC | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000
709305 | MANGUEIRA FLEX VLN 55111762 AREVA | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
710136 | ELETROCALHA PERF U ACO 50X200X3000 | 5 | 56,000 | 4,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 14,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000
711245 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 40A 15KA C | 6 | 9,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 9,000 | 4,000 | 1,000
711295 | MANOPLA ACION ROT DISJ T4/T5 ABB | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000
711372 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 500VCC 20A | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
711605 | INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC | 4 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 2,000 | 6,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
711746 | SENSOR NIV CAPAC HAST 230MM | 3 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
712616 | CHAVE NIV BOIA PP 15M | 4 | 19,000 | 12,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 5,000 | 29,000 | 0,000 | 10,000 | 15,000 | 0,000
713051 | INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY | 3 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
713175 | MEDIDOR MULTIGRAND 125VCC 90/415VCA | 6 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
713271 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 690V 200A | 8 | 3,000 | 2,000 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000
714005 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 600X500X250MM | 7 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000
714597 | TERMOSTATO CAPIL 16A 50/300°C 733-4729 | 7 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
714656 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM VM 220VCA | 5 | 17,000 | 10,000 | 9,000 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 7,000 | 29,000 | 1,000
714682 | MOLDE SOLD EXOT X HASTE 35MM2 | 3 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
715097 | BUCHA ELETROD RED AL NPT 1.1/2X1" | 5 | 46,000 | 10,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 30,000 | 4,000 | 57,000 | 0,000 | 5,000
715250 | EIXO PROLONG DISJ 3VT 365MM | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
715297 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 220V 16A BR | 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 11,000 | 0,000
715543 | MICROINTERRUPTOR PINO 6RV 15A/250V CJ | 8 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000
715674 | SONDA NIV POCO AGUA 45M | 5 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000
716415 | GRAMPO U ACO/ZE 8" X 5/8" | 3 | 23,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
716619 | CAPA PROTETORA CONECTOR TIPO CODO 25 KV | 4
716620 | INSERTO PARA CONECTOR TIPO CODO 25 KV | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
716649 | CURVA 90° ELETROD ACO 3" | 6 | 16,000 | 2,000 | 5,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
717838 | RELE TERM 12/18A 50/60HZ 1NA/1NF | 6
718449 | GARRA FORCA 160A 1/4" | 4 | 5,000 | 0,000 | 0,000
719166 | TERMINAL ELET COMP TUB 10MM2 | 7
719202 | CONETOR ATER.P/TPC ARTECHE DFK-245 | 4