## Sheet1
AbertPl | Material | Nº do material | PlMRP | GrpMercads. | GMRP | PEP | Criticidade | TpM | Demanda | Saldo Virtual | Pt.reabast. | Est.máximo | Qtd.ordem | CMM | Estq.segurança | Quantidade Tp 1 | Quantidade Tp 3 | Quantidade Tp 6 | Valor total da Orden Planejada | NºPF
2022-03-03 | 181919 | DISJUNTOR MAG 3P 600V 150A 7/22A | S21 | 39040103 | SMIT | 90 | 1 | ZD | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.26 | MERLIN GERIN – NS80H-MA REF 28105
2022-12-23 | 501492 | RELE CAMPO ELETROMAG 3F 115V 60HZ 5A | S21 | 39020101 | SMIT | 90 | 1 | ZS | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2023-01-16 | 379387 | BLOCO TERM EXTRAI CONT 10P 16A MACH | S21 | 26030320 | SMIT | 210 | 2 | ZS | N | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357.8 | GLBS500101R0001 - ABB
2023-03-06 | 148970 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/600A 96X96 | S21 | 26050305 | ANA | 90 | 2 | ZE | N | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.13
2023-04-03 | 110795 | AMPERIMETRO ANALO -300/+300A 144X144 | S25 | 26050305 | ANA | 90 | 2 | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
2023-04-13 | 709305 | MANGUEIRA FLEX VLN 55111762 AREVA | S23 | 39040202 | SMIT | 90 |  | ND | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425.34
2023-05-08 | 110701 | AMPERIMETRO ANALO B/M 150/300A 144X144 | S22 | 26050305 | ANA | 90 | 2 | ZE | E | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2
2023-05-08 | 313688 | MAO FRANC DUPL ACO 500MM | U13 | 39030250 | ANA | 300 |  | ZM | N | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.05
2023-05-15 | 637246 | DISSIPADOR CAL CONV CC/CC HPC/PC | S22 | 26040304 | AD | 240 |  | ZM | E | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | PICO ELETRONICS
2023-05-30 | 143480 | TRANSFORMADOR POT 18KV/R3-1KV/R3 | S21 | 26040112 | SMIT | 90 | 2 | ND | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
2023-05-30 | 110680 | AMPERIMETRO ANALO B/M 0/600A 144X144 | S22 | 26050305 | ANA | 90 | 2 | ZM | E | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.55
2023-06-19 | 133523 | VOLTIMETRO ANALO B/M -10/+10V 48X48MM | S21 | 26050355 | FRAC | 90 | 1 | ZM | N | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.87
2023-06-19 | 716619 | CAPA PROTETORA CONECTOR TIPO CODO 25 KV | U13 | 39030285 | AD | 120 |  | ZM | N | 1 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | SA2 0.83-1.64 - COOPER/EATON
2023-06-26 | 100803 | CONTATOR AUX 3NA/3NF 16A 120/50 138/60 | S21 | 39020101 | SMIT | 90 | 2 | ZE | E | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.23
2023-06-30 | 528188 | CONECTOR ACOPL RETA BR TUB 3" 127/253MM2 | S25 | 26030321 | ANA | 90 |  | ZE | E | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.04
2023-07-03 | 585408 | TRANSFORMADOR TENS AUX 3F 5KVA 460/230V | S25 | 26040112 | SMIT | 180 | 2 | ZS | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.32
2023-07-26 | 652970 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 2000W IZM-M | S21 | 39010101 | ZSTK | 90 | 1 | ZS | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.85
2023-08-14 | 442380 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V 144X144MM | S21 | 26050355 | ZSTK | 150 |  | ZM | E | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.13
2023-08-29 | 711295 | MANOPLA ACION ROT DISJ T4/T5 ABB | S21 | 39040103 | FRAC | 90 |  | ZM | E | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.21 | RHE-H - ABB
2023-09-11 | 468371 | ELO OLHAL PROLONG 318X27X75MM 24T | S23 | 26030328 | FRAC | 150 | 1 | ZM | N | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.12 | E0 24/318 - SADE
2023-09-18 | 715297 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 220V 16A BR | S21 | 39040107 | FRAC | 150 |  | ZM | N | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | DBIANCO - CONATEL
2023-09-18 | 626040 | PLACA CONEC EPOXI/BR TERM TC 126X15MM | S25 | 32020904 | SMIT | 180 | 1 | ZM | E | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 117 49405 - TELEMECANIQUE
2023-09-27 | 498068 | RELE TEMP ELETROMAG 4RV 125VCC 2,5S | S21 | 39020104 | FRAC | 210 | 1 | ZE | N | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
2023-09-27 | 598607 | RESISTENCIA ELET CORD 220V 8W 420X4 | S21 | 26050368 | FRAC | 150 |  | ZM | E | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.15
2023-09-27 | 582042 | CONECTOR PARAL CU 2PARAF 67/107MM2 | U13 | 39030285 | FRAC | 180 |  | ZM | N | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.46
2023-10-02 | 251631 | CHAVE EMB ALAV MEDIA 2P 250V 2A 3POS | U13 | 39040130 | FRAC | 210 |  | ZM | N | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
2023-10-02 | 251836 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 250V 25A C/PL | U13 | 39040107 | FRAC | 90 |  | ZM | E | 0 | 21 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.82 | PEZZI - 12140
2023-10-23 | 697303 | FONTE ALIM 100/240V 24V/48VC 5,2A | S21 | 09050201 | SMIT | 210 | 1 | ZM | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486
2023-10-23 | 608971 | DISCO FRICCAO CARREG/MOLA DISJ DR17 5-50 | S23 | 31060302 | SMIT | 240 |  | ZE | E | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.84
2023-10-30 | 638161 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V/VCC 10A C | S21 | 39030220 | SMIT | 720 | 1 | ZM | E | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.52 | S282UC-C10+S2-H12 - ABB
2023-10-30 | 497550 | BOBINA ABER DISJ B1-50-1250A 125VCC | S25 | 39040103 | SMIT | 90 | 2 | ZE | E | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
2023-10-31 | 651915 | MICROINTERRUPTOR PINO 8RV 15A/250V CJ | S21 | 39040107 | AD | 180 | 2 | ZE | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.93 | 1HC0128063M0001 (ELF-550) - ABB
2023-10-31 | 652962 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 1000/2000W | S21 | 39010108 | SMIT | 90 | 1 | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.74
2023-10-31 | 657441 | CHAVE NIV BOIA TOPO 42X5000MM | S21 | 39020129 | SMIT | 180 | 3 | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
2023-10-31 | 688266 | RELE TEMP ELETRO 1RV 24/240V 1S/100H | S21 | 39020101 | SMIT | 90 | 2 | ZM | E | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.92 | DIL ET 11-30-A - KLOCKNER MOELLER
2023-10-31 | 280429 | TAMPA ACIONAM HAGT 443294 P1X10 | S24 | 39040202 | SMIT | 90 | 3 | ZM | N | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5 | HAGT443294P1X10 - ABB
2023-11-13 | 196266 | VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V | S21 | 26050355 | ZSTK | 90 | 1 | ZE | E | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8
2023-11-13 | 456519 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144 | S24 | 26050305 | ZSTK | 90 | 2 | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80.23
2023-11-14 | 296635 | CONECTOR DERIV AL CAB/CAB 266,8X266,8MCM | U13 | 26030322 | ANA | 90 | 1 | ZM | N | 7 | 7 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.77
2023-11-20 | 99511 | DETECTOR TEMP RIG 2ER 17X145MM | S25 | 26050329 | FRAC | 90 | 2 | ZM | N | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.02
2023-12-04 | 656437 | VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM | S24 | 390103 | ANA | 90 |  | ZM | E | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.55
2023-12-05 | 711746 | SENSOR NIV CAPAC HAST 230MM | S22 | 26050328 | SMIT | 90 | 2 | ZS | E | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272.76 | 7ML5515-0AJ02-1AA1-Z - SIEMENS
2023-12-11 | 621404 | DISJUNTOR MAG 3P 690V 115A | S21 | 39030220 | DESC | 210 | 2 | ZM | E | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.36 | GV4L115N6 + GV4AE11 + GV4AE11 + GV4APN01
2023-12-11 | 164941 | CHAVE F/CUR RETIL HASTE RIG 1NA/1NF 4S | S21 | 39040131 | SMIT | 90 | 1 | ZM | E | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.62
2023-12-11 | 696897 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 24VC 30W | S21 | 39030220 | DESC | 330 | 1 | ZM | E | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
2023-12-11 | 696900 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 48VC 60W | S21 | 39030220 | SMIT | 330 | 1 | ZM | E | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
2023-12-11 | 628042 | MANGUEIRA ELETROD PVC LIS 2,4MMX3/4" | U12 | 39030245 | FRAC | 180 |  | ZM | N | 50 | 101 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2
2023-12-11 | 271764 | MANILHA RETA ACO/ZQ CARG 3/8" 1T | U13 | 26030323 | FRAC | 210 |  | ZM | N | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 235.003 - TECNOTEXTIL
2023-12-21 | 690112 | CONTATOR AUX ELETROMAG 3NA/1NF 125V | S21 | 39020201 | ZSTK | 90 | 2 | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24
2024-01-12 | 65129 | INTERRUPTOR EMB 2TEC UNIP/PAR 250V C/PL | U12 | 39040107 | FRAC | 90 |  | ZM | N | 4 | 20 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5
2024-01-18 | 719202 | CONETOR ATER.P/TPC ARTECHE DFK-245 | S21 | 99 | ZSTK | 120 |  | ZM | N | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.41 | RPT-120 - ARRUTI
2024-01-18 | 251267 | RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ | S21 | 39020101 | ZDCO | 90 |  | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72
2024-01-18 | 503843 | VOLTIMETRO ANALO F/M 15KV 115V | S21 | 26050355 | ZSTK | 120 | 2 | ZE | E | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.95
2024-01-18 | 111775 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 660V/250VCC 400A | S25 | 39040103 | ZSTK | 90 | 2 | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.81 | TO-400A-2P - TERASAKI
2024-01-22 | 631469 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 16A 1NA/1NF | S21 | 39030220 | ZSTK | 120 | 1 | ZM | E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.34
2024-01-22 | 711605 | INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC | S21 | 26050332 | AD | 120 | 1 | ZM | F | 7 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.81 | DMY-2030-LIGHT-4-4-1-1-1X1-E - PRESYS
2024-01-22 | 716649 | CURVA 90° ELETROD ACO 3" | S21 | 39030238 | ZSTK | 180 |  | ZM | E | 20 | 10 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.82 | CURVA 90 3"- APOLO
2024-01-22 | 654299 | CHAPA COBERT DISJ ELK SH3 500KV HAGS ABB | S24 | 39040202 | AD | 150 | 3 | ZS | E | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2024-01-23 | 684481 | ELETRODUTO FLEX PEAD CORRU DE 190MM (6") | U12 | 39030239 | ZSTK | 120 |  | ZM | E | 0 | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.7 | KANALEX - KANALFLEX
2024-01-23 | 298638 | PRENSA CAB AL NPT 1" 20,0/22,5MM | U13 | 39030218 | ZSTK | 270 |  | ZM | E | 28 | 60 | 150 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.56
2024-01-24 | 715250 | EIXO PROLONG DISJ 3VT 365MM | S21 | 39040103 | ZSTK | 90 | 3 | ZM | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 3VT9300-3HJ10 - SIEMENS
2024-01-24 | 294535 | CAIXA DERIV EXP RED X NPT 4ENT 3/4" | U13 | 39030230 | ZSTK | 150 |  | ZM | E | 0 | 31 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.36
2024-01-24 | 712616 | CHAVE NIV BOIA PP 15M | U13 | 39040131 | ZSTK | 120 |  | ZM | F | 15 | 25 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1638.73 | 140-PP-15 - NIVETEC
2024-01-29 | 614645 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/600KV 96MM | S21 | 26050355 | SMIT | 240 | 3 | ZM | N | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.08 | 144A CC - ENGRO
2024-01-29 | 105074 | BOTAO COMAN PULS NORM 22,3MM 1NA/1NF VD | S21 | 39020303 | ZSTK | 180 | 2 | ZM | E | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.07
2024-01-29 | 583731 | WATTIMETRO ANALO B/M 0/8000MW 144MM | S22 | 26050305 | SMIT | 120 | 3 | ZM | N | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.14 | PL 144 RAMGE 0 A 20 MA, ESCALA 0 A 8000
2024-01-29 | 680249 | BATERIA ELET RETANG 5AH 12V | S22 | 26010204 | ZSTK | 120 | 3 | ZM | E | 3 | 11 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 187.09 | GB12-5 - GLOBAL (COM TERMINAIS FASTON F2
2024-01-29 | 665398 | PLACA ESPEL 2POS SEP 4X2" | U13 | 10010302 | ZSTK | 240 |  | ZM | E | 0 | 31 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.68
2024-01-29 | 234400 | TERMINAL ELET COMP FORQ 2,6/6,5MM2 AM | U13 | 39030201 | ZSTK | 150 |  | ZM | E | 781 | 800 | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33
2024-01-30 | 713271 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 690V 200A | S21 | 39040201 | ZSTK | 240 |  | ZM | E | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.68 | 11111344+10583677+10583649+(10583669+105
2024-01-30 | 266477 | CURVA 90° ELETROD PVC BSP MACH 3/4" | U12 | 40040616 | ZSTK | 120 |  | ZM | E | 4 | 11 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08
2024-01-30 | 656119 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 200X200X120MM | U13 | 26050115 | ZSTK | 150 |  | ZM | F | 6 | 15 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.99
2024-02-01 | 165212 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 400V 32A B 1NA/1NF | S21 | 39040103 | ZSTK | 210 | 2 | ZM | E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.66 | FAZ6-B32/3 (150856) + ZP-IHK - EATON
2024-02-01 | 704976 | PARARRAIOS ESTAC 60KV 10KA 19/62HZ | S21 | 390404 | ZDCO | 90 | 1 | ZM | E | 4 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23982.45
2024-02-01 | 707520 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 600V 630A | S21 | 39040101 | ZSTK | 120 |  | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.97
2024-02-01 | 707805 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM AM 125VCA/CC | S21 | 39020304 | ZSTK | 150 | 2 | ZM | E | 12 | 16 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.48 | 19190714 SM 22/14 125V - ACE SCHMERS
2024-02-01 | 708885 | RELE AUX ELETRO 2RV 12VCC | S21 | 39020101 | DESC | 90 | 2 | ZM | N | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 9406021001 - WEIDMULLER
2024-02-01 | 654949 | REATOR VAP MET INT BFP 2000W 460V 50HZ | S21 | 39010301 | ZSTK | 270 | 1 | ZM | E | 8 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668.68 | RVM 2000 W OSTS BI/460/414/437 V/50HZ - WGR
2024-02-01 | 656100 | CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 220V 50/60 | S21 | 39020201 | ZSTK | 150 | 2 | ZM | E | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9 | CAD 32M7 - SCHNEIDER
2024-02-01 | 715543 | MICROINTERRUPTOR PINO 6RV 15A/250V CJ | S21 | 39040107 | AD | 240 | 2 | ZM | N | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.86 | 1HC0128063M0001 (ELF-245) - ABB
2024-02-01 | 589063 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 63A 10KA C | S21 | 39040103 | ZSTK | 180 | 1 | ZM | E | 7 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.86 | A9F84363 - SCHNEIDER
2024-02-01 | 717838 | RELE TERM 12/18A 50/60HZ 1NA/1NF | S21 | 39020102 | ZSTK | 180 |  | ZM | E | 0 | 8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 852 | LRD21 - SCHNEIDER
2024-02-01 | 713175 | MEDIDOR MULTIGRAND 125VCC 90/415VCA | S21 | 07010904 | FRAC | 180 | 1 | ZM | E | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075.75 | METSEPM8240 + METSEPM89M0024 - SCHNEIDER ELECTRIC
2024-02-01 | 714597 | TERMOSTATO CAPIL 16A 50/300°C 733-4729 | S21 | 39020139 | ZSTK | 0 |  | ZE | E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.26 | 733-4729 - RS
2024-02-01 | 714656 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM VM 220VCA | S21 | 39020304 | ZSTK | 150 | 2 | ZM | F | 24 | 26 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.12 | 116039 (A22-LCLED220-R) - EATON OU SM 22
2024-02-01 | 654370 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 16A | S21 | 39040101 | ZSTK | 90 | 2 | ZE | N | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132
2024-02-01 | 654388 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 220/380V 10A | S21 | 39040103 | ZDCO | 180 | 2 | ZD | E | 17 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.56
2024-02-01 | 707336 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 32A 6KA C | S21 | 39040103 | ZSTK | 150 | 3 | ZM | E | 5 | 3 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.75
2024-02-01 | 711245 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 40A 15KA C | S21 | 39040103 | ZSTK | 180 |  | ZM | E | 8 | 6 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.51 | A9F84240 - SCHNEIDER ELECTRIC
2024-02-01 | 711372 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 500VCC 20A | S21 | 39040103 | ZSTK | 120 |  | ZM | N | 3 | 3 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.17 | A9N61532 - SCHNEIDER
2024-02-01 | 246344 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 20A C | S21 | 39040103 | ZSTK | 210 |  | ZM | E | 5 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.45 | 5SL1 320-7MB - SIEMENS
2024-02-01 | 708605 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 32A C | S21 | 39040103 | ZSTK | 150 | 3 | ZM | F | 37 | 15 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.87 | A9F74332 - SCHNEIDER ELECTRIC
2024-02-01 | 665053 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 40A C 6KA | S21 | 39040101 | ZSTK | 120 | 2 | ZM | F | 22 | 10 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.15 | A9F74340 - SCHNEIDER
2024-02-01 | 127914 | RELE TEMP ELETRO 1NA 220V 0,09s-40min | S21 | 39020104 | AD | 210 | 1 | ZM | E | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.62 | VG230 - APS
2024-02-01 | 713051 | INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY | S22 | 26050332 | AD | 90 |  | ZM | E | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257.39 | DMY-2012-1-1-1-1-1-2-1-E - PRESYS
2024-02-01 | 497878 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 25KA C | S25 | 39040103 | ZSTK | 150 | 2 | ZM | N | 7 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.93 | A9F74202 + A9A26924 - SCHNEIDER ELECTRIC
2024-02-01 | 293830 | CAIXA DERIV EXP RETANG AL LR NPT 2" | U13 | 39030230 | ZSTK | 150 |  | ZM | E | 24 | 25 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.71 | CX/R15LR-6 - CONEX
2024-02-01 | 707385 | SUPORTE CABO FIX CRUZ POSTE ELOS | U13 | 26030323 | ANA | 120 |  | ZM | E | 6 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.39
2024-02-01 | 710136 | ELETROCALHA PERF U ACO 50X200X3000 | U13 | 39030238 | ZSTK | 150 |  | ZM | E | 0 | 26 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.77 | DP702 - DISPAN
2024-02-01 | 294241 | CAIXA LIG EXP RETANG 275X142X120MM | U13 | 39030276 | ZSTK | 90 |  | ZM | E | 19 | 20 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.49
2024-02-01 | 327832 | ELETRODUTO RIG ACO/ZQ NPT 3/4" | U13 | 39030284 | ZSTK | 150 |  | ZM | F | 402 | 600 | 1000 | 600 | 103.65 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2590
2024-02-01 | 639605 | BATERIA PRIM LITIO RED 3V CR2032 | U13 | 26010201 | ZSTK | 180 |  | ZP | F | 0 | 134 | 296 | 296 | 13.269 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | CR2032 - RENATA
2024-02-01 | 666157 | BRACADEIRA NYL AUTOTR 8,9X760MM | U13 | 39030237 | 16 | 150 |  | ZO | F | 4450 | 4348 | 9900 | 9900 | 457.771 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 2550.24 | K80L - REIMOLD
2024-02-01 | 715674 | SONDA NIV POCO AGUA 45M | U13 | 26050353 | ZSTK | 150 |  | ZM | E | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9574.15 | DIPPER-T W/DRAWDOWN X 45 MTS - HERON INT
2024-02-01 | 718449 | GARRA FORCA 160A 1/4" | U13 | 39030201 | ZSTK | 120 |  | ZM | E | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.52 | CCM601 - SUPERFIBRA
2024-02-01 | 719166 | TERMINAL ELET COMP TUB 10MM2 | U13 | 39030201 | ZSTK | 0 |  | ZM | E | 50 | 400 | 1500 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
2024-02-01 | 716415 | GRAMPO U ACO/ZE 8" X 5/8" | U13 | 05010802 | ZSTK | 90 |  | ZM | E | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.5 | JUV8X5/8 - JEA SUL
2024-02-01 | 716620 | INSERTO PARA CONECTOR TIPO CODO 25 KV | U13 | 39030285 | AD | 120 |  | ZM | N | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | LBI225 15.2/26.3 KV - EATON
2024-02-01 | 714005 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 600X500X250MM | U13 | 26050114 | ZSTK | 210 |  | ZM | F | 7 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.03 | OPCAO PAINEIS
2024-02-01 | 715097 | BUCHA ELETROD RED AL NPT 1.1/2X1" | U13 | 39030243 | ZSTK | 150 |  | ZM | E | 46 | 50 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.07 | ACP15/N5533A - ALPHA EQUIPAMENTOS ELETRI
2024-02-01 | 714682 | MOLDE SOLD EXOT X HASTE 35MM2 | U13 | 39030304 | ZSTK | 90 |  | ZM | E | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | GXA-5/8-35 R1 - CONEXOLDA