## Sheet1
Material | Txt.brv.material | Stat.mat.todos cent. | Grupo de mercadorias | Setor de atividade | Classificação do material | LMR? | Quantidade Material LMR | Estoque CHI1 | Valor CHI1 | Estoque CHI2 | Valor CHI2 | Estoque ASU | Valor ASU | Estoque total | Valor total | Stat.mat.todos cent.
65129 | INTERRUPTOR EMB 2TEC UNIP/PAR 250V C/PL |  | 39040107 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 2.9
99511 | DETECTOR TEMP RIG 2ER 17X145MM |  | 26050329 | 31 | E | true | 114 | 0 | 0 | 1 | 55.34 | 0 | 0 | 1 | 55.34
100803 | CONTATOR AUX 3NA/3NF 16A 120/50 138/60 |  | 39020101 | 31 | E | true | 36 | 0 | 0 | 3 | 3489.68 | 0 | 0 | 3 | 3489.68
105074 | BOTAO COMAN PULS NORM 22,3MM 1NA/1NF VD |  | 39020303 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110680 | AMPERIMETRO ANALO B/M 0/600A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 2 | 132.55 | 0 | 0 | 2 | 132.55
110701 | AMPERIMETRO ANALO B/M 150/300A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 1 | 97.2 | 0 | 0 | 1 | 97.2
110795 | AMPERIMETRO ANALO -300/+300A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111775 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 660V/250VCC 400A |  | 39040103 | 31 | E | true | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127914 | RELE TEMP ELETRO 1NA 220V 0,09s-40min |  | 39020104 | 31 | A | true | 108 | 0 | 0 | 2 | 607.81 | 0 | 0 | 2 | 607.81
133523 | VOLTIMETRO ANALO B/M -10/+10V 48X48MM |  | 26050355 | 31 | E | true | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143480 | TRANSFORMADOR POT 18KV/R3-1KV/R3 |  | 26040112 | 31 | E | true | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148970 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/600A 96X96 |  | 26050305 | 31 | A | true | 16 | 0 | 0 | 1 | 59.13 | 0 | 0 | 1 | 59.13
164941 | CHAVE F/CUR RETIL HASTE RIG 1NA/1NF 4S |  | 39040131 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 2 | 1833.62 | 0 | 0 | 2 | 1833.62
165212 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 400V 32A B 1NA/1NF |  | 39040103 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.83 | 0 | 0 | 1 | 55.83
181919 | DISJUNTOR MAG 3P 600V 150A 7/22A |  | 39040103 | 31 | E | true | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196266 | VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V |  | 26050355 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234400 | TERMINAL ELET COMP FORQ 2,6/6,5MM2 AM |  | 39030201 | 31 | A | false | 0 | 200 | 10.05 | 781 | 39.25 | 0 | 0 | 981 | 49.3
246344 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 20A C |  | 39040103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251267 | RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ |  | 39020101 | 31 | I | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251631 | CHAVE EMB ALAV MEDIA 2P 250V 2A 3POS |  | 39040130 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 4.2
251836 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 250V 25A C/PL |  | 39040107 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266477 | CURVA 90° ELETROD PVC BSP MACH 3/4" |  | 40040616 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.05 | 0 | 0 | 4 | 1.05
271764 | MANILHA RETA ACO/ZQ CARG 3/8" 1T |  | 26030323 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 1.93
280429 | TAMPA ACIONAM HAGT 443294 P1X10 |  | 39040202 | 31 | E | true | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293830 | CAIXA DERIV EXP RETANG AL LR NPT 2" |  | 39030230 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 24 | 243.42 | 0 | 0 | 24 | 243.42
294241 | CAIXA LIG EXP RETANG 275X142X120MM |  | 39030276 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 19 | 1319.9 | 0 | 0 | 19 | 1319.9
294535 | CAIXA DERIV EXP RED X NPT 4ENT 3/4" |  | 39030230 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296635 | CONECTOR DERIV AL CAB/CAB 266,8X266,8MCM |  | 26030322 | 31 | E | true | 96 | 0 | 0 | 7 | 28.27 | 0 | 0 | 7 | 28.27
298638 | PRENSA CAB AL NPT 1" 20,0/22,5MM |  | 39030218 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 28 | 204.39 | 0 | 0 | 28 | 204.39
313688 | MAO FRANC DUPL ACO 500MM |  | 39030250 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327832 | ELETRODUTO RIG ACO/ZQ NPT 3/4" |  | 39030284 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379387 | BLOCO TERM EXTRAI CONT 10P 16A MACH |  | 26030320 | 31 | A | true | 900 | 0 | 0 | 2 | 1089.45 | 0 | 0 | 2 | 1089.45
442380 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V 144X144MM |  | 26050355 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456519 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 6 | 0 | 0 | 2 | 160.46 | 0 | 0 | 2 | 160.46
468371 | ELO OLHAL PROLONG 318X27X75MM 24T |  | 26030328 | 31 | A | true | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497550 | BOBINA ABER DISJ B1-50-1250A 125VCC |  | 39040103 | 31 | A | true | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497878 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 25KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 7 | 537.45 | 0 | 0 | 7 | 537.45
498068 | RELE TEMP ELETROMAG 4RV 125VCC 2,5S |  | 39020104 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 180
501492 | RELE CAMPO ELETROMAG 3F 115V 60HZ 5A |  | 39020101 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503843 | VOLTIMETRO ANALO F/M 15KV 115V |  | 26050355 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 1 | 96.95 | 0 | 0 | 1 | 96.95
528188 | CONECTOR ACOPL RETA BR TUB 3" 127/253MM2 |  | 26030321 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582042 | CONECTOR PARAL CU 2PARAF 67/107MM2 |  | 39030285 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.77 | 0 | 0 | 3 | 83.77
583731 | WATTIMETRO ANALO B/M 0/8000MW 144MM |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585408 | TRANSFORMADOR TENS AUX 3F 5KVA 460/230V |  | 26040112 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589063 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 63A 10KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 13 | 0 | 0 | 7 | 550.3 | 0 | 0 | 7 | 550.3
598607 | RESISTENCIA ELET CORD 220V 8W 420X4 |  | 26050368 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608971 | DISCO FRICCAO CARREG/MOLA DISJ DR17 5-50 |  | 31060302 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614645 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/600KV 96MM |  | 26050355 | 31 | A | true | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621404 | DISJUNTOR MAG 3P 690V 115A |  | 39030220 | 31 | A | true | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626040 | PLACA CONEC EPOXI/BR TERM TC 126X15MM |  | 32020904 | 31 | E | true | 54 | 0 | 0 | 4 | 492 | 0 | 0 | 4 | 492
628042 | MANGUEIRA ELETROD PVC LIS 2,4MMX3/4" |  | 39030245 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.8 | 0 | 0 | 50 | 18.8
631469 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 16A 1NA/1NF |  | 39030220 | 31 | A | true | 24 | 0 | 0 | 1 | 26.17 | 0 | 0 | 1 | 26.17
637246 | DISSIPADOR CAL CONV CC/CC HPC/PC |  | 26040304 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638161 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V/VCC 10A C |  | 39030220 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639605 | BATERIA PRIM LITIO RED 3V CR2032 |  | 26010201 | 31 | A | false | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
651915 | MICROINTERRUPTOR PINO 8RV 15A/250V CJ |  | 39040107 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652962 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 1000/2000W |  | 39010108 | 31 | E | true | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652970 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 2000W IZM-M |  | 39010101 | 31 | A | true | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654299 | CHAPA COBERT DISJ ELK SH3 500KV HAGS ABB |  | 39040202 | 31 | E | true | 54 | 0 | 0 | 1 | 353.1 | 0 | 0 | 1 | 353.1
654370 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 16A |  | 39040101 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.64 | 0 | 0 | 1 | 42.64
654388 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 220/380V 10A |  | 39040103 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 17 | 178.35 | 0 | 0 | 17 | 178.35
654949 | REATOR VAP MET INT BFP 2000W 460V 50HZ |  | 39010301 | 31 | A | true | 214 | 0 | 0 | 8 | 3668.68 | 0 | 0 | 8 | 3668.68
656100 | CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 220V 50/60 |  | 39020201 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 3 | 80.53 | 0 | 0 | 3 | 80.53
656119 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 200X200X120MM |  | 26050115 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.41 | 0 | 0 | 6 | 67.41
656437 | VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM |  | 390103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657441 | CHAVE NIV BOIA TOPO 42X5000MM |  | 39020129 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665053 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 40A C 6KA |  | 39040101 | 31 | A | true | 3 | 0 | 0 | 22 | 591.88 | 0 | 0 | 22 | 591.88
665398 | PLACA ESPEL 2POS SEP 4X2" |  | 10010302 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 40 | 88.45 | 0 | 0 | 40 | 88.45
666157 | BRACADEIRA NYL AUTOTR 8,9X760MM |  | 39030237 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.88 | 0 | 0 | 50 | 12.88
680249 | BATERIA ELET RETANG 5AH 12V |  | 26010204 | 31 | A | true | 70 | 0 | 0 | 197 | 2167.99 | 0 | 0 | 197 | 2167.99
684481 | ELETRODUTO FLEX PEAD CORRU DE 190MM (6") |  | 39030239 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688266 | RELE TEMP ELETRO 1RV 24/240V 1S/100H |  | 39020101 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 2 | 176.91 | 0 | 0 | 2 | 176.91
690112 | CONTATOR AUX ELETROMAG 3NA/1NF 125V |  | 39020201 | 31 | E | true | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696897 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 24VC 30W |  | 39030220 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696900 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 48VC 60W |  | 39030220 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67
697303 | FONTE ALIM 100/240V 24V/48VC 5,2A | Z4 | 09050201 | 31 | A | true | 8 | 0 | 0 | 1 | 486 | 0 | 0 | 1 | 486
704976 | PARARRAIOS ESTAC 60KV 10KA 19/62HZ |  | 390404 | 31 | E | true | 12 | 0 | 0 | 4 | 7994.15 | 0 | 0 | 4 | 7994.15
707336 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 32A 6KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707385 | SUPORTE CABO FIX CRUZ POSTE ELOS |  | 26030323 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.26 | 0 | 0 | 6 | 68.26
707520 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 600V 630A |  | 39040101 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707805 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM AM 125VCA/CC |  | 39020304 | 31 | A | true | 27 | 0 | 0 | 12 | 135.29 | 0 | 0 | 12 | 135.29
708605 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 32A C |  | 39040103 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 3 | 74.84 | 0 | 0 | 3 | 74.84
708885 | RELE AUX ELETRO 2RV 12VCC |  | 39020101 | 31 | A | true | 18 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 87
709305 | MANGUEIRA FLEX VLN 55111762 AREVA |  | 39040202 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710136 | ELETROCALHA PERF U ACO 50X200X3000 |  | 39030238 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711245 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 40A 15KA C |  | 39040103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711295 | MANOPLA ACION ROT DISJ T4/T5 ABB |  | 39040103 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.81 | 0 | 0 | 3 | 535.81
711372 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 500VCC 20A |  | 39040103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 76.51 | 0 | 0 | 3 | 76.51
711605 | INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC |  | 26050332 | 31 | A | true | 4 | 0 | 0 | 7 | 3966.45 | 0 | 0 | 7 | 3966.45
711746 | SENSOR NIV CAPAC HAST 230MM |  | 26050328 | 31 | A | true | 18 | 0 | 0 | 1 | 2090.92 | 0 | 0 | 1 | 2090.92
712616 | CHAVE NIV BOIA PP 15M |  | 39040131 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713051 | INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY |  | 26050332 | 31 | A | true | 80 | 0 | 0 | 2 | 1419.13 | 0 | 0 | 2 | 1419.13
713175 | MEDIDOR MULTIGRAND 125VCC 90/415VCA |  | 07010904 | 31 | A | true | 3 | 0 | 0 | 1 | 1215.15 | 0 | 0 | 1 | 1215.15
713271 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 690V 200A |  | 39040201 | 31 | A | true | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714005 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 600X500X250MM |  | 26050114 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 364.8 | 0 | 0 | 7 | 364.8
714597 | TERMOSTATO CAPIL 16A 50/300°C 733-4729 |  | 39020139 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714656 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM VM 220VCA |  | 39020304 | 31 | A | true | 54 | 0 | 0 | 24 | 50.08 | 0 | 0 | 24 | 50.08
714682 | MOLDE SOLD EXOT X HASTE 35MM2 |  | 39030304 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715097 | BUCHA ELETROD RED AL NPT 1.1/2X1" |  | 39030243 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 46 | 121.19 | 0 | 0 | 46 | 121.19
715250 | EIXO PROLONG DISJ 3VT 365MM |  | 39040103 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.44 | 0 | 0 | 2 | 6.44
715297 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 220V 16A BR |  | 39040107 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715543 | MICROINTERRUPTOR PINO 6RV 15A/250V CJ |  | 39040107 | 31 | A | true | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715674 | SONDA NIV POCO AGUA 45M |  | 26050353 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 3829.66 | 0 | 0 | 2 | 3829.66
716415 | GRAMPO U ACO/ZE 8" X 5/8" |  | 05010802 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716619 | CAPA PROTETORA CONECTOR TIPO CODO 25 KV |  | 39030285 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.5 | 0 | 0 | 1 | 104.5
716620 | INSERTO PARA CONECTOR TIPO CODO 25 KV |  | 39030285 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716649 | CURVA 90° ELETROD ACO 3" |  | 39030238 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717838 | RELE TERM 12/18A 50/60HZ 1NA/1NF |  | 39020102 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.4 | 0 | 0 | 1 | 28.4
718449 | GARRA FORCA 160A 1/4" |  | 39030201 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719166 | TERMINAL ELET COMP TUB 10MM2 |  | 39030201 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.06 | 0 | 0 | 50 | 0.06
719202 | CONETOR ATER.P/TPC ARTECHE DFK-245 |  | 99 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.47 | 0 | 0 | 1 | 117.47