## Sheet1
Material | Txt.brv.material | Stat.mat.todos cent. | Grupo de mercadorias | Setor de atividade | Classificação do material | LMR? | Quantidade Material LMR | Estoque CHI1 | Valor CHI1 | Estoque CHI2 | Valor CHI2 | Estoque ASU | Valor ASU | Estoque total | Valor total | Stat.mat.todos cent.
2569 | PARAFUSO SEXT ACO/ZQ BSW 5/16X3" |  | 31050302 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 468 | 90.32 | 0 | 0 | 468 | 90.32
3450 | PARAFUSO SEXT ACO/ZE UNC 3/4X3.1/2" |  | 31050302 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4723 | PARAFUSO SEXT ACO/ZQ UNC 5/8X4" |  | 31050302 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 44 | 62.96 | 0 | 0 | 44 | 62.96
6025 | ARRUELA LIS RED ACO/ZE 3/4"X37,13X2,7MM |  | 31050502 | 28 | A | false | 0 | 68 | 5.76 | 189 | 16.19 | 0 | 0 | 257 | 21.95
6092 | ARRUELA LIS RED ACO/ZQ M6X12X1,6MM |  | 31050502 | 28 | A | false | 0 | 168 | 1.61 | 1310 | 12.63 | 0 | 0 | 1478 | 14.24
6360 | PORCA SEXT ACO/ZE UNC 5/8" |  | 31050502 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 390 | 45.03 | 0 | 0 | 390 | 45.03
9156 | PREGO CAB COM ACO 17X24 |  | 31050702 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 19 | 71.67 | 0 | 0 | 19 | 71.67
10197 | LUVA ACO/PT NPT 1" |  | 40040613 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.82 | 0 | 0 | 4 | 15.82
12874 | BUCHA RED FF/ZQ BSP 1X3/4" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 5 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.93
13722 | COTOVELO 90° FF/ZQ FEM/FEM BSP 3/4" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 5 | 10.22 | 22 | 31.47 | 0 | 0 | 27 | 41.69
14699 | LUVA FF/ZQ BSP 3/4" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 8 | 9.55 | 18 | 22.83 | 0 | 0 | 26 | 32.38
14923 | LUVA RED FF/ZQ BSP 3/4X1" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 4 | 7.7 | 9 | 17.77 | 0 | 0 | 13 | 25.47
15458 | NIPLE DUPL FF/ZQ NPT 3/4" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 8 | 17.08 | 6 | 13.11 | 0 | 0 | 14 | 30.19
15636 | TAMPAO FF/ZQ NPT 3" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.95 | 0 | 0 | 7 | 26.95
16888 | COTOVELO 90° FF/PT FEM/FEM NPT 2" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 24 | 528.84 | 0 | 0 | 24 | 528.84
17027 | LUVA TUB COND FF/PT NPT 3/4" |  | 40040607 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19119 | TE 90° PVC SOLD 25MM MR |  | 40040616 | 28 | A | false | 0 | 30 | 4.03 | 151 | 31.9 | 0 | 0 | 181 | 35.93
24252 | LAPISEIRA ERGONO 0,5MM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 22 | 21.46 | 220 | 214.61 | 14 | 13.66 | 256 | 249.73
24759 | UMEDECEDOR DEDOS RED PLAST 2 1/2" |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 11 | 1.86 | 116 | 20.76 | 13 | 2.25 | 140 | 24.87
25631 | LIVRO ATAS CAPA DURA 100FL |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 29 | 68.64 | 361 | 888.85 | 24 | 43.03 | 414 | 1000.52
25674 | LIVRO PROTOC 100FL |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 10 | 22.44 | 260 | 591.89 | 12 | 27.31 | 282 | 641.64
25763 | PERFURADOR PAP 2 FUROS ESCRIT 60FL |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 1 | 19.01 | 106 | 2015.61 | 7 | 133.1 | 114 | 2167.72
25780 | PINCEL ATOM PONT CHANF 4,5MM AZ |  | 0306 | 27 | A | false | 0 | 18 | 5.95 | 177 | 58.64 | 10 | 3.32 | 205 | 67.91
25836 | PINCEL SALIENT MARCA TEXTO 4MM AM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 59 | 6.9 | 1719 | 200.93 | 145 | 16.95 | 1923 | 224.78
25968 | TESOURA ACO NIQ 200MM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 20 | 29.23 | 899 | 1314.04 | 42 | 61.38 | 961 | 1404.65
26654 | PAPEL SULF LIS BR 75G/M2 2 OFICIO 500FL |  | 030201 | 27 | A | false | 0 | 17 | 48.33 | 644 | 2330.54 | 155 | 560.75 | 816 | 2939.62
27383 | CANETA ESFEROG ESCR MEDIA AZUL |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 225 | 31.32 | 7109 | 1018.03 | 2213 | 284.92 | 9547 | 1334.27
27464 | PLASTICO AUTOADES ROLO 450X10000MM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 2 | 7.5 | 104 | 373.67 | 8 | 28.75 | 114 | 409.92
28096 | GRAMPO ENCAD 10X80MM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 12 | 17.52 | 49 | 71.15 | 0 | 0 | 61 | 88.67
28100 | GRAMPO PAP N.1 CX 12UN |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 12 | 9.65 | 163 | 140.02 | 19 | 16.32 | 194 | 165.99
28444 | CORRENTE ELO OVAL ZQ 6X24X47 |  | 060204 | 29 | A | false | 0 | 12.25 | 80.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 80.79
28460 | CORRENTE ELO OVAL ZQ 8X31X49 |  | 31071301 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33332 | CANETA ESFEROG ESCR MEDIA VERMELHA |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 119 | 15.31 | 1648 | 251.98 | 67 | 10.1 | 1834 | 277.39
33570 | BANDEJA PORTA PAPEL ACRIL SIMP |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 3 | 7.15 | 239 | 659.83 | 8 | 22.09 | 250 | 689.07
35882 | SUPORTE FITA ADESIVA MESA PLAST |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 8 | 19.5 | 65 | 158.76 | 18 | 43.96 | 91 | 222.22
37982 | MINA GRAF PT ESTOJ 12UN 2B 0,5MM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 4 | 0.38 | 329 | 46.77 | 38 | 5.41 | 371 | 52.56
49492 | BRACADEIRA CIRC FIX ACO/ZF 3/4" |  | 31070603 | 28 | A | false | 0 | 10 | 2.12 | 875 | 185.81 | 0 | 0 | 885 | 187.93
54208 | COLA LIQ INSTAN BISN 3G |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 90 | 47.04 | 452 | 193.33 | 14 | 5.99 | 556 | 246.36
54224 | COLA LIQ BICOMP EPO BISN 23G 90 MIN |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 3 | 13.54 | 13 | 61.33 | 0 | 0 | 16 | 74.87
54313 | PERFIL ESTRUT L AL 3/4X1/16" |  | 02010304 | 28 | A | false | 0 | 8 | 4.41 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17 | 12.91
54348 | CHAPA FIB MAD PRENS BR 2,75X1,22MX3MM |  | 05020103 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 226.69 | 0 | 0 | 6 | 226.69
54399 | CHAPA MELAM BR BRIL 1,3X1250X2510MM |  | 02020122 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 710.51 | 0 | 0 | 7 | 710.51
57681 | CAIXA SIFON TUB ESG PVC 150MM GRELHA QUA |  | 05032302 | 29 | A | false | 0 | 4 | 27.42 | 1 | 6.3 | 2 | 10.04 | 7 | 43.76
58122 | VEDANTE REPAR DESC SANIT REGIST |  | 05032308 | 29 | E | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 83.5 | 0 | 0 | 10 | 83.5
58920 | TE 90° PVC SOLD/ROSC RED 25X25X3/4" MR |  | 40040616 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.56 | 0 | 0 | 7 | 14.56
59080 | TORNEIRA BOIA BR BSP 1.1/2" |  | 05032308 | 29 | A | true | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.47 | 0 | 0 | 2 | 33.47
59099 | TORNEIRA BOIA BR BSP 3/4" |  | 05032307 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 13 | 57.87 | 0 | 0 | 13 | 57.87
59331 | TUBO HIDR PVC PONT/BOLS SOLD 50MM 6M |  | 40040410 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3922 | 5730.61 | 0 | 0 | 3922 | 5730.61
60291 | FECHADURA EMB EXT 21MM PINO TRAV |  | 31070201 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60798 | PARAFUSO ESCAR CHAT ACO/ZE SOB 3,2X30MM |  | 31050304 | 28 | A | false | 0 | 143 | 1.61 | 60 | 0.28 | 0 | 0 | 203 | 1.89
63070 | TINTA ESMAL SINT VERDE NILO BRIL 3,6L |  | 310904 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 11 | 193.8 | 0 | 0 | 11 | 193.8
65129 | INTERRUPTOR EMB 2TEC UNIP/PAR 250V C/PL |  | 39040107 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 2.9
68985 | CHAVE AJUST INGL ACO CR/VAN 380MM |  | 2701 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69035 | ESQUADRO ACO MM/POL 300MM |  | 2701 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.51 | 0 | 0 | 5 | 24.51
69680 | GARRAFA TERM 3L BUJAO TAMPA ROSQ |  | 16040401 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.08 | 0 | 0 | 9 | 66.08
69710 | DISPENSADOR COPO PLAST AGUA 180/200ML |  | 16040307 | 27 | A | false | 0 | 20 | 206.18 | 42 | 432.97 | 0 | 0 | 62 | 639.15
74322 | TUBO QUAD ACO 20X20X2MM |  | 40040422 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 676.68 | 0 | 0 | 274.4 | 676.68
75175 | UNIAO HIDR PVC BOLS/BOLS SOLD 50MM |  | 40040616 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 21 | 32.7 | 0 | 0 | 21 | 32.7
84409 | BORRACHA APAGAR LAPIS DES 21X42MM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 50 | 9.89 | 1515 | 299.7 | 55 | 11.27 | 1620 | 320.86
99511 | DETECTOR TEMP RIG 2ER 17X145MM |  | 26050329 | 31 | E | true | 114 | 0 | 0 | 1 | 55.34 | 0 | 0 | 1 | 55.34
99538 | INDICADOR FLUX OLEO 700L/MIN 10KGF/CM2 |  | 40040132 | 30 | A | true | 216 | 0 | 0 | 10 | 4788.08 | 0 | 0 | 10 | 4788.08
99597 | MANOMETRO BOUR 0/200KPA 160MM |  | 07011501 | 30 | A | true | 172 | 0 | 0 | 4 | 458.59 | 0 | 0 | 4 | 458.59
99732 | RESISTENCIA ELET 220V 200W 310X38X10MM |  | 32020406 | 33 | A | true | 54 | 10 | 512.24 | 20 | 1024.49 | 0 | 0 | 30 | 1536.73
100285 | MANOMETRO BOUR 0/100KPA 150MM |  | 07011501 | 30 | A | true | 216 | 0 | 0 | 3 | 372.76 | 0 | 0 | 3 | 372.76
100803 | CONTATOR AUX 3NA/3NF 16A 120/50 138/60 |  | 39020101 | 31 | E | true | 36 | 0 | 0 | 3 | 3489.68 | 0 | 0 | 3 | 3489.68
101168 | ELEMENTO FILT CART OLEO 34X66X116MM |  | 40060108 | 30 | A | true | 90 | 10 | 726.07 | 59 | 4259.63 | 0 | 0 | 69 | 4985.7
105074 | BOTAO COMAN PULS NORM 22,3MM 1NA/1NF VD |  | 39020303 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108375 | VALVULA DIR EMB OLEO 3V/2P 61 BAR |  | 40040119 | 30 | A | true | 18 | 0 | 0 | 3 | 19308.62 | 0 | 0 | 3 | 19308.62
108480 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 1,9X8,9MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 198 | 18 | 28.09 | 391 | 557.56 | 0 | 0 | 409 | 585.65
108545 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 3,6X26,2MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 234 | 20 | 12.07 | 88 | 46.4 | 0 | 0 | 108 | 58.47
108596 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 3,6X37,3MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 36 | 5 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.47
108600 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 5,3X40,6MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 90 | 12 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.3
108626 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 5,3X47MM |  | 31060103 | 33 | I | true | 54 | 4 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.58
108731 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 6,99X208,9 |  | 31060103 | 33 | A | true | 36 | 0 | 0 | 5 | 24.2 | 0 | 0 | 5 | 24.2
108790 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 5,5X135MM |  | 31060302 | 33 | E | true | 54 | 13 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.98
110680 | AMPERIMETRO ANALO B/M 0/600A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 2 | 132.55 | 0 | 0 | 2 | 132.55
110701 | AMPERIMETRO ANALO B/M 150/300A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 1 | 97.2 | 0 | 0 | 1 | 97.2
110795 | AMPERIMETRO ANALO -300/+300A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111775 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 660V/250VCC 400A |  | 39040103 | 31 | E | true | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116009 | JUNTA VED BUNA 70SH 6X296X550MM |  | 31060302 | 33 | A | true | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117587 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 3X34MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 18 | 5 | 7.29 | 4 | 5.83 | 0 | 0 | 9 | 13.12
119482 | MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 0,5KW 50HZ |  | 40050120 | 30 | A | true | 10 | 0 | 0 | 1 | 2555.59 | 0 | 0 | 1 | 2555.59
119504 | MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 5,5KW 50HZ |  | 40050120 | 30 | A | true | 20 | 0 | 0 | 2 | 7970.82 | 0 | 0 | 2 | 7970.82
119512 | MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 6,6KW 60HZ |  | 40050120 | 30 | A | true | 20 | 0 | 0 | 2 | 7902.47 | 0 | 0 | 2 | 7902.47
122971 | ANEL VED O-RING BUNA 70SH 2,62X17,12MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 2988 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0.3
126799 | ANEL VED PLAN BUNA HAGT 446966 P002 ABB |  | 31060104 | 33 | A | true | 72 | 0 | 0 | 2 | 33.07 | 0 | 0 | 2 | 33.07
127914 | RELE TEMP ELETRO 1NA 220V 0,09s-40min |  | 39020104 | 31 | A | true | 108 | 0 | 0 | 2 | 607.81 | 0 | 0 | 2 | 607.81
133523 | VOLTIMETRO ANALO B/M -10/+10V 48X48MM |  | 26050355 | 31 | E | true | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134597 | JUNTA EXPAN DRESSER 76,5BAR 6"X174MM |  | 310603 | 33 | E | true | 22 | 0 | 0 | 1 | 219.02 | 0 | 0 | 1 | 219.02
136921 | MOLA HELIC CIL COMP ACO 11MM |  | 31070503 | 29 | A | true | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141534 | MANOMETRO BOUR 0/15KGF/CM2 100MM 0,5KGF |  | 07011501 | 30 | A | true | 3 | 0 | 0 | 1 | 155.17 | 0 | 0 | 1 | 155.17
143456 | CAPACITOR FIX AT 0,15MF 14,45KV |  | 32020104 | 31 | E | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143480 | TRANSFORMADOR POT 18KV/R3-1KV/R3 |  | 26040112 | 31 | E | true | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147214 | VALVULA DIAFR ANG FF NPT 150 1/2" |  | 40040130 | 30 | A | true | 8 | 0 | 0 | 4 | 346.17 | 0 | 0 | 4 | 346.17
147990 | MOTOR CA 440V 50HZ 5,5KW 960RPM |  | 26010117 | 30 | A | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148970 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/600A 96X96 |  | 26050305 | 31 | A | true | 16 | 0 | 0 | 1 | 59.13 | 0 | 0 | 1 | 59.13
153613 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 1000V 250A PUNHO |  | 39040103 | 31 | E | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155195 | CHAVE FLUX PALH INOX 1RV NPT 1" |  | 40040131 | 30 | A | true | 6 | 0 | 0 | 1 | 49.22 | 0 | 0 | 1 | 49.22
156914 | CAPUZ CONCR ESTRUT AA 330X200MM R-10 |  | 05031307 | 28 | E | true | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158640 | BROCA HELIC CIL MET 5X86MM |  | 27010403 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.37 | 0 | 0 | 16 | 12.37
158690 | BROCA HELIC CIL MET 4,5X80MM |  | 27010403 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.32 | 0 | 0 | 8 | 5.32
159123 | CABO POT CU 1X50MM2 HEPR 1KV CL4/5 |  | 29010206 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159182 | CABO POT CU 1X185MM2 HEPR 1KV |  | 29010206 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 451 | 7591.93 | 0 | 0 | 451 | 7591.93
159190 | CABO POT CU 1X240MM2 EPR 1KV CL2 |  | 29010206 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 538 | 13669.78 | 0 | 0 | 538 | 13669.78
162590 | CABO ELET TERM CU/EL 1X2,5MM2 750V PT |  | 29010210 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163872 | TUBO COND ACO/ZQ C/COST BSP 4" 6M |  | 40040422 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 30 | 1458.19 | 0 | 0 | 30 | 1458.19
164836 | BOBINA FECH DISJ DR17,5-50/75 125VCC |  | 39030220 | 31 | A | true | 19 | 0 | 0 | 1 | 284.99 | 0 | 0 | 1 | 284.99
164941 | CHAVE F/CUR RETIL HASTE RIG 1NA/1NF 4S |  | 39040131 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 2 | 1833.62 | 0 | 0 | 2 | 1833.62
165212 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 400V 32A B 1NA/1NF |  | 39040103 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.83 | 0 | 0 | 1 | 55.83
166634 | MANOMETRO BOUR 0/10BAR 60MM 1/4" |  | 07011501 | 30 | A | true | 1 | 0 | 0 | 2 | 88.9 | 0 | 0 | 2 | 88.9
168700 | ANEL VED O-RING POLIU 95SH 5,7X74,2MM |  | 31060103 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169870 | BROCA HELIC CIL MET 20X205MM |  | 27010403 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172979 | BARRA RED INOX AISI-410 2" |  | 02010105 | 28 | E | false | 0 | 0 | 0 | 550 | 191.12 | 0 | 0 | 550 | 191.12
174785 | LONA COBERT PVC 7X5MX0,6MM |  | 25010508 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 9 | 1886.44 | 0 | 0 | 9 | 1886.44
174815 | MARRETA OITAV ACO 1KG |  | 2701 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.53 | 0 | 0 | 6 | 40.53
175021 | MANOMETRO BOUR 0/250BAR 100MM |  | 07011501 | 30 | E | true | 18 | 0 | 0 | 1 | 71.36 | 0 | 0 | 1 | 71.36
181919 | DISJUNTOR MAG 3P 600V 150A 7/22A |  | 39040103 | 31 | E | true | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183555 | RESISTOR FIO FIX 4,7 OHM 5% 5W |  | 32020402 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183580 | RESISTOR FIO FIX 47 OHM 5% 5W |  | 32020402 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195308 | CIRCUITO INTEG TL 084 CN |  | 26050304 | 34 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196266 | VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V |  | 26050355 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199192 | LIMA TRIANG MURCA PIC SIMP 6" |  | 2701 | 29 | A | false | 0 | 2 | 9.33 | 9 | 42.77 | 0 | 0 | 11 | 52.1
202339 | LIXA MET FOLHA N.120 225X275MM |  | 310801 | 28 | A | false | 0 | 23 | 7.37 | 509 | 179.4 | 0 | 0 | 532 | 186.77
207330 | PRESSOSTATO 0,2/1,6BAR BSP 1/4" 125VCC |  | 40040206 | 30 | A | true | 0 | 0 | 0 | 3 | 8882.15 | 0 | 0 | 3 | 8882.15
207470 | DIODO RETIF 1N 4007 1,0A 1000V |  | 32010306 | 33 | A | true | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0.07
208973 | ARRUELA ELETROD RIG AL BSP 2" |  | 39030239 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 31 | 41.79 | 0 | 0 | 31 | 41.79
209406 | CHAPA INOX AISI 304 1"X1000X2000MM |  | 02010119 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 76250 | 7074.77 | 0 | 0 | 76250 | 7074.77
209554 | PERFIL ESTRUT L ACO 1.1/2X3/16" 6M |  | 02010107 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 40200 | 1672.01 | 0 | 0 | 40200 | 1672.01
209732 | TUBO COND ACO/ZQ C/COST BSP 3/4" 6M |  | 40040422 | 28 | A | false | 0 | 24 | 231.35 | 126 | 786.35 | 0 | 0 | 150 | 1017.7
210110 | ANEL VED O-RING BUNA 90SH 2,62X12,37MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 162 | 22 | 7.59 | 103 | 49.93 | 0 | 0 | 125 | 57.52
211621 | CHAPA AL LAMIN 19X1000X2000MM |  | 02010301 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 1152.27 | 0 | 0 | 2 | 1152.27
213446 | PORCA SEXT ACO/PT M10 CL 8 |  | 31050502 | 28 | A | false | 0 | 62 | 5.41 | 117 | 10.39 | 0 | 0 | 179 | 15.8
217557 | LAMINA SERRA TICO-TICO 67MM 1,9-2,3MM |  | 27010401 | 29 | A | false | 0 | 7 | 10.87 | 19 | 29.52 | 0 | 0 | 26 | 40.39
217760 | ETER PETROLEO 30-60°C PA.ACS |  | 280101 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 300.84 | 0 | 0 | 4 | 300.84
222933 | XILOL PA 1L |  | 280204 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224022 | DIODO ZENER 1N 5359 24V +/-5% 5W |  | 32010301 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225550 | FRASCO ERLENMEYER BOCA EST VID 300ML |  | 07020601 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226084 | PAPEL FILT QUANT 85G/M2 2MIC RAP PT |  | 07 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.06 | 0 | 0 | 1 | 13.06
228958 | SERINGA VID TRANSP BICO LUER LOOCK 50ML |  | 07020602 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231460 | PARAFUSO CIL ACO/PT UNF 5/8"X67MM |  | 31050302 | 28 | A | true | 36 | 0 | 0 | 7 | 532.82 | 0 | 0 | 7 | 532.82
233005 | PARAFUSO SEXT ACO/PT M10X75MM CL 8.8 |  | 31050302 | 28 | A | false | 0 | 20 | 4.24 | 25 | 9.34 | 0 | 0 | 45 | 13.58
234400 | TERMINAL ELET COMP FORQ 2,6/6,5MM2 AM |  | 39030201 | 31 | A | false | 0 | 200 | 10.05 | 781 | 39.25 | 0 | 0 | 981 | 49.3
234508 | CHAPA ACRIL TRANSP 5X1000X2000MM |  | 02020102 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 16 | 1520.03 | 0 | 0 | 16 | 1520.03
235695 | CORDAO VED CIRC BUNA 70SH 6,5MM |  | 31060302 | 33 | A | false | 0 | 17 | 15.52 | 93 | 193.55 | 0 | 0 | 110 | 209.07
236217 | HASTE ISOL ACION FIB VID SECCION CRW |  | 26030331 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.73 | 0 | 0 | 2 | 21.73
239631 | MANDRIL PORTA BROCA PRIMA 3/16MM B18 |  | 230201 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.1 | 0 | 0 | 3 | 51.1
240591 | ARRUELA LIS RED INOX M10X20X2,2MM |  | 31050502 | 28 | A | true | 10 | 100 | 3.81 | 15 | 0.57 | 0 | 0 | 115 | 4.38
241261 | TORNEIRA LAT PIA 1/2"X160MM S/AREJA |  | 05032308 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 11 | 112.3 | 0 | 0 | 11 | 112.3
244015 | MACHO MAN HAST CURT M24 PAS 3MM |  | 27010315 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 122.41 | 0 | 0 | 2 | 122.41
245178 | CHAPA INOX AISI 304 1,9X1200X2000MM |  | 02010119 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 400.33 | 0 | 0 | 2 | 400.33
245232 | CHAPA INOX 304 1/4"X1000X2000MM |  | 02010119 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 20000 | 827.76 | 0 | 0 | 20000 | 827.76
246344 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 20A C |  | 39040103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246387 | DISJUNTOR TERMOMAG 1P 230/400V 25A 6KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 8 | 0 | 0 | 10 | 28.24 | 0 | 0 | 10 | 28.24
248843 | MANOMETRO BOUR 0/100KGF/CM2 100MM 1/2" |  | 07011501 | 30 | I | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.23 | 0 | 0 | 2 | 95.23
249866 | PARAFUSO LAT/CR FIX MARMORE DE 30MM |  | 31070201 | 28 | E | false | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 0 | 0 | 40 | 79
251267 | RELE AUX ELETROMAG 6RV 10A 125V 50/60HZ |  | 39020101 | 31 | I | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251631 | CHAVE EMB ALAV MEDIA 2P 250V 2A 3POS |  | 39040130 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 4.2
251836 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 250V 25A C/PL |  | 39040107 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252824 | CARIMBO DATA BORR DIA/MES/ANO ESP |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 10 | 13.63 | 18 | 24.55 | 3 | 5.82 | 31 | 44
253820 | VALVULA GLOB BR BSP 150 13,8BAR 2.1/2" |  | 40040113 | 30 | A | true | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254886 | FRESA CIL DENT HELIC 12X65MM |  | 27010403 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255750 | PLACA ISOL ELET CELER 1/4"X1000X1000MM |  | 02020107 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 429.79 | 0 | 0 | 3 | 429.79
256188 | CIRCUITO INTEG NE 555 T |  | 26050304 | 31 | A | true | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257885 | TE 90° LAT NPT 1/4" |  | 40040615 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 2 | 7.75
261106 | JUNTA VED BUNA 70SH 3X500X1205MM S/TELA |  | 31060302 | 33 | A | true | 144 | 1 | 80.7 | 14 | 1129.79 | 0 | 0 | 15 | 1210.49
266191 | TE LAT NPT 1/4" |  | 40040615 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266477 | CURVA 90° ELETROD PVC BSP MACH 3/4" |  | 40040616 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.05 | 0 | 0 | 4 | 1.05
266604 | LIMA AGUL BAST PIC DUPL 160MM |  | 270103 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.79 | 0 | 0 | 4 | 61.79
268070 | ESTILETE PLAST 18X108X0,4MM |  | 1203 | 27 | A | false | 0 | 10 | 2.88 | 7 | 2.01 | 5 | 1.44 | 22 | 6.33
269077 | TRANSISTOR UNIP IRF830 |  | 32010403 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271683 | RELE CICL ELETROM 22RV 10A 110V 60HZ |  | 39020101 | 31 | E | true | 9 | 0 | 0 | 1 | 856.07 | 0 | 0 | 1 | 856.07
271764 | MANILHA RETA ACO/ZQ CARG 3/8" 1T |  | 26030323 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 1.93
271845 | VALVULA RET BR 40BAR ELK-SH3 |  | 40040111 | 30 | E | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 6356.51 | 0 | 0 | 4 | 6356.51
279145 | PRENDEDOR PORTA CRACHA ACO BOCA JACA |  | 03050202 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.79 | 105 | 5.04 | 121 | 6.83
280429 | TAMPA ACIONAM HAGT 443294 P1X10 |  | 39040202 | 31 | E | true | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285242 | CAPACITOR FIX ELETROL AL 4,7MF 160V |  | 32020104 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286800 | FORMULARIO CONTIN GUIA TRANSF(PORT) 5V |  | 03020402 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289388 | OLEO LUBRIF MOT DIESEL LUBRAX CH-4 20L |  | 28030104 | 30 | A | false | 0 | 2 | 130.82 | 32 | 2492.98 | 0 | 0 | 34 | 2623.8
293830 | CAIXA DERIV EXP RETANG AL LR NPT 2" |  | 39030230 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 24 | 243.42 | 0 | 0 | 24 | 243.42
294241 | CAIXA LIG EXP RETANG 275X142X120MM |  | 39030276 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 18 | 1250.43 | 0 | 0 | 18 | 1250.43
294535 | CAIXA DERIV EXP RED X NPT 4ENT 3/4" |  | 39030230 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296635 | CONECTOR DERIV AL CAB/CAB 266,8X266,8MCM |  | 26030322 | 31 | E | true | 96 | 0 | 0 | 7 | 28.27 | 0 | 0 | 7 | 28.27
298638 | PRENSA CAB AL NPT 1" 20,0/22,5MM |  | 39030218 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 28 | 204.39 | 0 | 0 | 28 | 204.39
313688 | MAO FRANC DUPL ACO 500MM |  | 39030250 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315648 | TERMINAL ELET COMP TUB 50MM2 13,16MM |  | 39030201 | 31 | A | false | 0 | 8 | 7.69 | 46 | 44.08 | 0 | 0 | 54 | 51.77
327182 | BUCHA ELETROD ATER ACO/ZF NPT 2" |  | 39030285 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 87 | 407.92 | 0 | 0 | 87 | 407.92
327832 | ELETRODUTO RIG ACO/ZQ NPT 3/4" |  | 39030284 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 300 | 1354.71 | 0 | 0 | 300 | 1354.71
332097 | VALVULA RET PORT BR NPT 150 1" |  | 40040111 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335754 | PERFIL ESTRUT L AL 1.1/2X1/8" 6M |  | 02010107 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 100 | 335.98 | 0 | 0 | 100 | 335.98
335991 | ANEL VED O-RING BUNA 70SH 3,53X59,92MM |  | 31060103 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.34 | 0 | 0 | 26 | 5.34
379387 | BLOCO TERM EXTRAI CONT 10P 16A MACH |  | 26030320 | 31 | A | true | 900 | 0 | 0 | 2 | 1089.45 | 0 | 0 | 2 | 1089.45
426580 | MEIA LUVA ACO 1.1/2" |  | 40040611 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 87.94 | 0 | 0 | 5 | 87.94
428019 | ISOPOR 40X500X1000MM |  | 02020103 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 597.89 | 0 | 0 | 126.5 | 597.89
442380 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V 144X144MM |  | 26050355 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456519 | AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144 |  | 26050305 | 31 | E | true | 6 | 0 | 0 | 2 | 160.46 | 0 | 0 | 2 | 160.46
467928 | RELE TEMP ELETRO 2RV 220V 1,5/15M |  | 99 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468371 | ELO OLHAL PROLONG 318X27X75MM 24T |  | 26030328 | 31 | A | true | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485330 | ARAME INOX 11BWG (3,05MM) |  | 31040414 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3000 | 38.66 | 0 | 0 | 3000 | 38.66
492159 | TUBO COND ACO/PT S/COST LIS 3" 6M |  | 40040422 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 12 | 312.15 | 0 | 0 | 12 | 312.15
495042 | CAPACITOR FIX ELETROL AL 4,7MF 63V |  | 32020104 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 75 | 64.58 | 0 | 0 | 75 | 64.58
495840 | TUBO COND AL RED 1" |  | 40040415 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497550 | BOBINA ABER DISJ B1-50-1250A 125VCC |  | 39040103 | 31 | A | true | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497878 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 25KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 7 | 537.45 | 0 | 0 | 7 | 537.45
498068 | RELE TEMP ELETROMAG 4RV 125VCC 2,5S |  | 39020104 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 180
499820 | KIT VED VALV ESF ACO VE 30/32/35 VEF 1" |  | 40040203 | 30 | A | true | 120 | 0 | 0 | 5 | 238.3 | 0 | 0 | 5 | 238.3
501492 | RELE CAMPO ELETROMAG 3F 115V 60HZ 5A |  | 39020101 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503355 | RESISTOR FIO FIX 2,7 KOHM 10% 25W |  | 32020402 | 33 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503843 | VOLTIMETRO ANALO F/M 15KV 115V |  | 26050355 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 1 | 96.95 | 0 | 0 | 1 | 96.95
509205 | MANOMETRO 0/36000PSI 100MM 1/2 BSP |  | 07011501 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509817 | KIT VED CIL HIDR W30-RTNC-SBV1/5 VICKERS |  | 40050121 | 30 | A | true | 36 | 0 | 0 | 1 | 53.04 | 0 | 0 | 1 | 53.04
513431 | KIT REP VALV 7147 78BAR ETNA |  | 40040119 | 30 | A | true | 80 | 0 | 0 | 9 | 5228.52 | 0 | 0 | 9 | 5228.52
513504 | KIT VED CIL HIDR W30-RT-NC-HBV VICKERS |  | 310603 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514675 | FITA ADES EMBAL POLIET LIS 50MX50MM |  | 03030104 | 27 | A | false | 0 | 7 | 4.61 | 745 | 491.05 | 0 | 0 | 752 | 495.66
515094 | TAMPA CART PIA COMPRES INGERSOLL 30 |  | 99 | 30 | E | true | 36 | 0 | 0 | 1 | 261.59 | 0 | 0 | 1 | 261.59
515159 | PLUGUE IND MACH 3P+T 380/440V 16A 6H |  | 39030104 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.21 | 0 | 0 | 5 | 24.21
515299 | LENCOL BUNA 60SH 1000X4MM |  | 02020116 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 8 | 934.75 | 0 | 0 | 8 | 934.75
516082 | ANEL SEGM 2EST COMPRES HAUG-BO 75/30 ABB |  | 310601 | 33 | A | true | 12 | 0 | 0 | 13 | 6644.09 | 0 | 0 | 13 | 6644.09
516996 | NIPLE DUPL FF/PT NPT 1.1/4" |  | 99 | 30 | I | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520276 | BOTAO COMAN COM 22,3MM 2NA/2NF |  | 3203 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528188 | CONECTOR ACOPL RETA BR TUB 3" 127/253MM2 |  | 26030321 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547786 | MOLA HELIC CIL TRAC ACO 8X40MM |  | 31070503 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.64 | 0 | 0 | 1 | 3.64
551309 | ESCADA PARAL GANC DURAL 6 DEG 2,10M |  | 05032502 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 329.64 | 0 | 0 | 3 | 329.64
551562 | PARAFUSO SEXT ACO/ZQ M6X20MM |  | 31050302 | 28 | A | true | 162 | 0 | 0 | 52 | 0.67 | 0 | 0 | 52 | 0.67
554049 | PARAFUSO SEXT ACO/ZE M6X10MM |  | 31050302 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 126 | 1.87 | 0 | 0 | 126 | 1.87
568813 | BARRA CHAT CU/EL 3/16X1.5/8" |  | 29010106 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571113 | INTERRUPTOR HOR/DIA/SEM 230V 50/60Hz |  | 39040112 | 31 | A | true | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572918 | ANEL PENET TUB PREC INOX 10MM |  | 40040610 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 38.95 | 0 | 0 | 10 | 38.95
575780 | CAPACITOR POLIES 0,47µF 5% 100V |  | 32020104 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 0 | 0 | 50 | 59
579017 | MANCAL ROLAM BASE 1" 33,5X121MM SRP16 |  | 23050101 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 1135.02 | 0 | 0 | 4 | 1135.02
579149 | AMORTECEDOR VIBRAC MEC BORR 50X45MM |  | 230401 | 28 | A | true | 216 | 0 | 0 | 16 | 539.38 | 0 | 0 | 16 | 539.38
579696 | OLEO LUBRIF 2T DETERG NAUT TC-W3 500ML |  | 28030104 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 39 | 112.06 | 0 | 0 | 39 | 112.06
580350 | OLEO LUBRIF MOT DIESEL SAE 15W40 1L |  | 28030102 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 26 | 114.65 | 1 | 4.62 | 27 | 119.27
581151 | COMPRESSOR SCROLL 10TR 380/460V 50/60HZ |  | 40050201 | 30 | A | true | 31 | 0 | 0 | 1 | 2775.62 | 0 | 0 | 1 | 2775.62
581410 | OLEO SINT BALDE 19L SUMMIT DSL125 KLUBER |  | 28030102 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 23 | 26141.96 | 0 | 0 | 23 | 26141.96
582042 | CONECTOR PARAL CU 2PARAF 67/107MM2 |  | 39030285 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.77 | 0 | 0 | 3 | 83.77
583170 | TIRANTE ISOL CHAV SECCION CRW 15KV |  | 39030201 | 31 | E | true | 84 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30
583324 | AMPERIMETRO ANALO B/M 0/2000A 96x96 |  | 26050354 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583480 | INDICADOR PERCEN ANALO B/M 0/10% 120° |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583596 | VARIMETRO ANALO 0/60MVAR 96MM 240° |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583600 | VARIMETRO ANALO -8000/+8000MVAR 96 240° |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583723 | WATTIMETRO ANALO B/M 0/60MW 144MM |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583731 | WATTIMETRO ANALO B/M 0/8000MW 96MM |  | 26050305 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585408 | TRANSFORMADOR TENS AUX 3F 5KVA 460/230V |  | 26040112 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589063 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 63A 10KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 13 | 0 | 0 | 7 | 550.3 | 0 | 0 | 7 | 550.3
598240 | TORNEIRA BOIA BR BSP 2" |  | 05032305 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 385.37 | 0 | 0 | 5 | 385.37
598607 | RESISTENCIA ELET CORD 220V 8W 420X4 |  | 26050368 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608971 | DISCO FRICCAO CARREG/MOLA DISJ DR17 5-50 |  | 31060302 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614432 | VARIMETRO ANALO -1500/1500MVAR 96MM |  | 26050305 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614475 | WATTIMETRO ANALO B/M 0/2500MW 144MM |  | 26050305 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614548 | FREQUENCIMETRO ANALO 55/65HZ 1% 0,1HZ |  | 26050305 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614564 | FREQUENCIMETRO ANALO 45/55HZ 1% 0,1HZ |  | 26050305 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614645 | VOLTIMETRO ANALO B/M 0/600KV 96MM |  | 26050355 | 31 | A | true | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618969 | CHAVE ELET ROT SEL 2POS 4CONT 12A |  | 39030215 | 31 | A | true | 18 | 0 | 0 | 1 | 18.03 | 0 | 0 | 1 | 18.03
621404 | DISJUNTOR MAG 3P 690V 115A |  | 39030220 | 31 | A | true | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621935 | ANEL PENET TUB PREC LAT 6,4MM |  | 31060203 | 33 | A | true | 3600 | 0 | 0 | 91 | 155.12 | 0 | 0 | 91 | 155.12
626040 | PLACA CONEC EPOXI/BR TERM TC 126X15MM |  | 32020904 | 31 | E | true | 54 | 0 | 0 | 4 | 492 | 0 | 0 | 4 | 492
626880 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 2,62X23,6MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 40 | 0 | 0 | 20 | 25.22 | 0 | 0 | 20 | 25.22
628042 | MANGUEIRA ELETROD PVC LIS 2,4MMX3/4" |  | 39030245 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.8 | 0 | 0 | 50 | 18.8
629936 | VALVULA BORB FF 150 10,3BAR 2.1/2 50HZ |  | 40040115 | 30 | A | true | 0 | 0 | 0 | 12 | 27344.09 | 0 | 0 | 12 | 27344.09
631469 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 16A 1NA/1NF |  | 39030220 | 31 | A | true | 44 | 0 | 0 | 1 | 26.17 | 0 | 0 | 1 | 26.17
632864 | CAPACHO RETANG FIB SINT 1000X1700MM |  | 1606 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 17 | 909.2 | 0 | 0 | 17 | 909.2
633755 | JUNTA VED BUNA 70SH 5X1315X1215X712MM |  | 31060302 | 33 | A | true | 144 | 2 | 261.25 | 22 | 2883.87 | 0 | 0 | 24 | 3145.12
637246 | DISSIPADOR CAL CONV CC/CC HPC/PC |  | 26040304 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637513 | PARAFUSO ALLEN CIL INOX M16X45MM |  | 31050302 | 28 | A | true | 4608 | 0 | 0 | 396 | 664.13 | 0 | 0 | 396 | 664.13
638161 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V/VCC 10A C |  | 39030220 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638277 | FECHADURA CENT PORT VID 1520 |  | 31070201 | 28 | I | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.57 | 0 | 0 | 1 | 18.57
638641 | BUCHA BR SERVOMOT 350X380X134,5MM |  | 40050121 | 30 | A | true | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640395 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 5,7X149,3MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 54 | 7 | 26.71 | 67 | 255.7 | 0 | 0 | 74 | 282.41
640751 | TUBO ISOL TERMOC FLEX PT 9,5/4,8MM |  | 39030261 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 33 | 26.88 | 0 | 0 | 33 | 26.88
645460 | RESISTOR FIX FILM MET 5,6 KOHM 1% 1/2W |  | 32020401 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.05 | 0 | 0 | 5 | 2.05
649570 | RESISTOR FIO FIX 100 OHM 5% 5W |  | 32020402 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651915 | MICROINTERRUPTOR PINO 8RV 15A/250V CJ |  | 39040107 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652962 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 1000/2000W |  | 39010108 | 31 | E | true | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652970 | PROJETOR ILUM AL VAP MET 2000W IZM-M |  | 39010101 | 31 | A | true | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654299 | CHAPA COBERT DISJ ELK SH3 500KV HAGS ABB |  | 39040202 | 31 | E | true | 54 | 0 | 0 | 1 | 353.1 | 0 | 0 | 1 | 353.1
654370 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 16A |  | 39040101 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.64 | 0 | 0 | 1 | 42.64
654388 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 220/380V 10A |  | 39040103 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 17 | 178.35 | 0 | 0 | 17 | 178.35
654582 | SUPORTE BAT PLAST 4XAA |  | 32021201 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654590 | SUPORTE BAT PLAST 2XAA |  | 32021201 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654949 | REATOR VAP MET INT BFP 2000W 460V 50HZ |  | 39010301 | 31 | A | true | 214 | 0 | 0 | 8 | 3668.68 | 0 | 0 | 8 | 3668.68
656100 | CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 220V 50/60 |  | 39020201 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 3 | 80.53 | 0 | 0 | 3 | 80.53
656119 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 200X200X120MM |  | 26050115 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.41 | 0 | 0 | 6 | 67.41
656437 | VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM |  | 390103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657441 | CHAVE NIV BOIA TOPO 42X5000MM |  | 39020129 | 31 | E | true | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660477 | CONTATOR 3P 2NA/2NF 40A 120V 50/60 |  | 39020201 | 31 | A | true | 213 | 0 | 0 | 4 | 129.96 | 0 | 0 | 4 | 129.96
663379 | PARAFUSO SEXT INOX M6X20MM |  | 31050302 | 28 | E | true | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665053 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 40A C 6KA |  | 39040101 | 31 | A | true | 3 | 0 | 0 | 21 | 564.98 | 0 | 0 | 21 | 564.98
665398 | PLACA ESPEL 2POS SEP 4X2" |  | 10010302 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 40 | 88.45 | 0 | 0 | 40 | 88.45
672424 | CAPACITOR FIX POLIP 50MF 10% 250V 50/60H |  | 99 | 29 | A | true | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18
678775 | FRESA CIL DENT HELIC GOTA 12X20MM |  | 2701 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678783 | FRESA CIL DENT HELIC 12X25MM |  | 2701 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678813 | SENSOR NIV PRES INOX 0/50M 25X176 TS312 |  | 07010704 | 33 | A | true | 38 | 0 | 0 | 1 | 1056.7 | 0 | 0 | 1 | 1056.7
678902 | PAPEL FILT QUANT 85G/M2 2MIC LENTA AZ |  | 07 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.43 | 0 | 0 | 5 | 50.43
680249 | BATERIA ELET RETANG 5AH 12V |  | 26010204 | 31 | A | true | 70 | 0 | 0 | 197 | 2167.99 | 0 | 0 | 197 | 2167.99
681040 | OLEO LUBRIF SIST CIRCUL TURB X 10 20L |  | 28030107 | 30 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684287 | SOLVENTE LIMP CHASSI VEIC 20L |  | 25010507 | 27 | A | false | 0 | 60 | 68.7 | 20 | 22.89 | 0 | 0 | 80 | 91.59
684481 | ELETRODUTO FLEX PEAD CORRU DE 190MM (6") |  | 39030239 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686069 | CORDAO OPT DX/MM ST/SC PC 62,5/125 2,5M |  | 290203 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 119.48 | 0 | 0 | 10 | 119.48
688266 | RELE TEMP ELETRO 1RV 24/240V 1S/100H |  | 39020101 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 2 | 176.91 | 0 | 0 | 2 | 176.91
688843 | CABO FIB OPT MM 4FIBRAS 62,5/125UM |  | 290203 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690112 | CONTATOR AUX ELETROMAG 3NA/1NF 125V |  | 39020201 | 31 | E | true | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692239 | SENSOR NIV PRES INOX 12VCC 0/25M 25X176 |  | 070105 | 33 | A | true | 20 | 0 | 0 | 3 | 2230 | 0 | 0 | 3 | 2230
695653 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 7,5X960MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 2 | 6 | 305.9 | 7 | 356.88 | 0 | 0 | 13 | 662.78
696820 | PATCH CORD RJ45 CAT 6 3M AM |  | 29020201 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 22 | 208.38 | 0 | 0 | 22 | 208.38
696897 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 24VC 30W |  | 39030220 | 31 | E | true | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696900 | CONVERSOR TENS CC/CC 18/36VC 48VC 60W |  | 39030220 | 31 | E | true | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67
697133 | FILTRO PERMAN ASPIR AERO PLUB ST 20 WAP |  | 40060110 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.52 | 0 | 0 | 3 | 13.52
697303 | FONTE ALIM 100/240V 24V/48VC 5,2A | Z4 | 09050201 | 31 | A | true | 8 | 0 | 0 | 1 | 486 | 0 | 0 | 1 | 486
698016 | BATERIA TRACION 225A/H 6V 272X181X262MM |  | 26010203 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 86 | 18584.99 | 0 | 0 | 86 | 18584.99
701296 | CORDAO OPT DX/MM ST/LC 62,5/125 2,5M LJ |  | 290203 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701331 | MANTA ELASTOM (POLIKEN) 7,5M |  | 31060306 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702085 | LUMINARIA EMERG RED BR 220V 50/60HZ |  | 39010112 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 1693.28 | 0 | 0 | 6 | 1693.28
702525 | CHAPA ACO 1045 3/4"X1000X2000MM |  | 02010114 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2641.74 | 0 | 0 | 80000 | 2641.74
703068 | FITA IMPRES POLIE BR 50MMX22,9M |  | 03030301 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703426 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 3A 10kA |  | 39040101 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 222.77 | 0 | 0 | 4 | 222.77
703899 | TRANSDUTOR MULTI 690V 10A +/-20MA |  | 32010125 | 33 | A | true | 2 | 0 | 0 | 10 | 13878.82 | 0 | 0 | 10 | 13878.82
704145 | TERMINAL ELET COMP TUB DUPL 2,5MM2 AZ |  | 39030202 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 439 | 28.69 | 0 | 0 | 439 | 28.69
704286 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 2,5X30MM |  | 310601 | 33 | A | true | 40 | 4 | 2.91 | 11 | 7.12 | 0 | 0 | 15 | 10.03
704462 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 5,3X132,9MM |  | 31060103 | 33 | E | true | 300 | 9 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.3
704468 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 7X133MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704469 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 5,5X121,6MM |  | 31060103 | 33 | E | true | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704474 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 5X136MM |  | 31060103 | 33 | E | true | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704616 | ADAPTADOR FUR RED PVC 30/22MM |  | 3105 | 28 | A | true | 0 | 0 | 0 | 50 | 480.44 | 0 | 0 | 50 | 480.44
704745 | ANEL VED O-RING BUNA 90SH 5,33X304,17 |  | 31060103 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 16 | 123.1 | 0 | 0 | 16 | 123.1
704796 | BRACADEIRA POLIAMIDA PT 145MM |  | 310706 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704976 | PARARRAIOS ESTAC 60KV 10KA 19/62HZ |  | 390404 | 31 | E | true | 12 | 0 | 0 | 4 | 7994.15 | 0 | 0 | 4 | 7994.15
705146 | KIT BANDAGEM IND 2''X12' (10 UN) |  | 31050801 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705485 | FILTRO HIDR CESTA 3MICRA AR/AGUA 1000L/M |  | 400601 | 30 | A | true | 0 | 0 | 0 | 20 | 5561.44 | 0 | 0 | 20 | 5561.44
706130 | BOMBONA POLIET AZ 50L |  | 06030102 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 272.13 | 0 | 0 | 3 | 272.13
706296 | CIRCUITO INTEG LM124AJ |  | 32010202 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 359.41 | 0 | 0 | 10 | 359.41
706684 | PRESSOSTATO PIST 10-100BAR 1/4" 1RV BAIX |  | 40040206 | 30 | A | true | 60 | 0 | 0 | 34 | 15603.12 | 0 | 0 | 34 | 15603.12
706830 | PLACA PVC EXPAN 3X1220X2440MM CZ |  | 020201 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706832 | PLACA PVC EXPAN 3X1220X2440MM AM |  | 020201 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 84.71 | 0 | 0 | 3 | 84.71
706977 | VALVULA ESF INOX 400BAR 12MM |  | 40040125 | 30 | A | true | 18 | 0 | 0 | 2 | 1839.41 | 0 | 0 | 2 | 1839.41
706987 | EPROM FIRMWARE CIFM27 C256Q90 ATEEI |  | 09020409 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707331 | PRESSOSTATO -0,2/8BAR 10A |  | 40040206 | 30 | A | true | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707336 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 32A 6KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.65 | 0 | 0 | 5 | 44.65
707349 | VALVULA GAV FF FLANGE PN16 DN100 |  | 40040112 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707355 | GAXETA VED SIMRIT OMS 50X60,7X4 |  | 31060204 | 33 | A | true | 20 | 0 | 0 | 10 | 1320.51 | 0 | 0 | 10 | 1320.51
707385 | SUPORTE CABO FIX CRUZ POSTE ELOS |  | 26030323 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.26 | 0 | 0 | 6 | 68.26
707520 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 600V 630A |  | 39040101 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707606 | SELO MEC AGUA/OLEO 42MPA 10X18X5MM |  | 310604 | 33 | A | true | 40 | 0 | 0 | 23 | 3484.86 | 0 | 0 | 23 | 3484.86
707805 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM AM 125VCA/CC |  | 39020304 | 31 | A | true | 33 | 0 | 0 | 12 | 135.29 | 0 | 0 | 12 | 135.29
708245 | ANEL VED O-RING NBR 90SH 3,53X18,64MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 112 | 3 | 2.58 | 31 | 26.58 | 0 | 0 | 34 | 29.16
708605 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 440V 32A C |  | 39040103 | 31 | A | true | 2 | 0 | 0 | 3 | 74.84 | 0 | 0 | 3 | 74.84
708885 | RELE AUX ELETRO 2RV 12VCC |  | 39020101 | 31 | A | true | 18 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 87
709305 | MANGUEIRA FLEX VLN 55111762 AREVA |  | 39040202 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709599 | BROCA ESCAL MET 4-12MM |  | 27010403 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 120.43 | 0 | 0 | 7 | 120.43
709627 | FLANGE PESC TUB COND ACO LIS 2.1/2" |  | 40040604 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.25 | 0 | 0 | 1 | 27.25
709817 | BROCA ESCAL MET 1/4"-3/4" |  | 27010403 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710136 | ELETROCALHA PERF U ACO 50X200X3000 |  | 39030238 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710503 | BROCA CONCR SDS 12X160MM |  | 27010403 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710828 | GRAMPO PAP PLAST PT 195MM 50UN |  | 12030502 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 526.5 | 798.98 | 3 | 4.64 | 529.5 | 803.62
710855 | MODULO ELETRO ODU 100 15 GHZ |  | 10020301 | 29 | A | true | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711245 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 40A 15KA C |  | 39040103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711295 | MANOPLA ACION ROT DISJ T4/T5 ABB |  | 39040103 | 31 | E | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.81 | 0 | 0 | 3 | 535.81
711342 | TINTA ESMAL SINT SPRAY BR FOSCO 400ML |  | 310901 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 93 | 246.78 | 0 | 0 | 93 | 246.78
711372 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 500VCC 20A |  | 39040103 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 76.51 | 0 | 0 | 3 | 76.51
711373 | SACOLA PLAST CAMI 50X60CMX0,06MM VD 5KG |  | 06030202 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 210 | 757.36 | 0 | 0 | 210 | 757.36
711605 | INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC |  | 26050332 | 31 | A | true | 4 | 0 | 0 | 5 | 2833.17 | 0 | 0 | 5 | 2833.17
711606 | INDICADOR DIG 264VCA 50/60HZ 100/360VCC |  | 26050332 | 31 | A | true | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711746 | SENSOR NIV CAPAC HAST 230MM |  | 26050328 | 31 | A | true | 18 | 0 | 0 | 1 | 2090.92 | 0 | 0 | 1 | 2090.92
711835 | FITA ADES EMBAL TRANSP 45MMX40M |  | 03030104 | 27 | A | false | 0 | 9 | 6.64 | 558 | 381.39 | 45 | 30.76 | 612 | 418.79
712303 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 2A 10KA C |  | 39040103 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 5 | 443.8 | 0 | 0 | 5 | 443.8
712310 | CONTATO AUX DISJ 5SY 4/5 1NA/1NF 6A/220V |  | 39030206 | 31 | A | true | 54 | 0 | 0 | 5 | 99.52 | 0 | 0 | 5 | 99.52
712366 | VALVULA REGIST ESF VS PVC 1/2" |  | 40040125 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.05 | 0 | 0 | 4 | 9.05
712456 | CINTA ELEV CARG TUB POLIES 1000KG 3M |  | 06030501 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 186.04 | 0 | 0 | 10 | 186.04
712460 | PATCH CORD RJ45 CAT 5E BLIND 3M AZ |  | 09040103 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 40 | 756.75 | 0 | 0 | 40 | 756.75
712461 | CONECTOR MACH BLIND CAT 5E RJ45 |  | 09040103 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712490 | MICROVENTILADOR 12VCC 0,25A 3W 3010RPM |  | 99 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.92 | 0 | 0 | 5 | 44.92
712502 | ANEL VED O-RING BUNA-N 80SH 5X165MM |  | 31060103 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712616 | CHAVE NIV BOIA PP 15M |  | 39040131 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712686 | ENGATE RAP FEM LAT 13MM SOLD TIG |  | 27010302 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712689 | VIGA MAD ARAUC 50X100X4500MM |  | 05020101 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 9 | 163.39 | 0 | 0 | 9 | 163.39
712767 | DISJUNTOR ELETRO 3P 1000V 3200A |  | 39040201 | 31 | A | true | 1 | 0 | 0 | 1 | 10104.67 | 0 | 0 | 1 | 10104.67
712795 | CAIXA TERM ISOPOR 35 A 36L |  | 16040403 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 30 | 208.68 | 0 | 0 | 30 | 208.68
712798 | MOTOR CA 440V 50HZ 11KW 1465RPM |  | 26010117 | 30 | A | true | 62 | 0 | 0 | 2 | 1937.58 | 0 | 0 | 2 | 1937.58
712929 | FITA GUIA ORKOT C 380 306X15X2,50MM |  | 27020203 | 33 | A | true | 20 | 0 | 0 | 12 | 455.54 | 0 | 0 | 12 | 455.54
712930 | ANEL VED O-RING BUNA 80SH 2,62X39,34MM |  | 31060103 | 33 | A | true | 20 | 0 | 0 | 4 | 3.58 | 0 | 0 | 4 | 3.58
712987 | RODIZIO FIX ACO 38X100X140 85KG |  | 230505 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 18 | 298.55 | 0 | 0 | 18 | 298.55
712999 | RODIZIO GIR ACO 38X100X140 85KG ESP 64 |  | 230505 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 18 | 202 | 0 | 0 | 18 | 202
713049 | VALVULA ESF ACO WCB 1.1/2" 110MM |  | 40040125 | 30 | A | true | 20 | 0 | 0 | 3 | 242.03 | 0 | 0 | 3 | 242.03
713051 | INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY |  | 26050332 | 31 | A | true | 80 | 0 | 0 | 3 | 2128.7 | 0 | 0 | 3 | 2128.7
713120 | ELEMENTO FILT CART OLEO 144MIC 144X270 |  | 40060305 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713121 | ELEMENTO FILT CART OLEO 10MIC 144X270 |  | 40060305 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 201.71 | 0 | 0 | 2 | 201.71
713159 | POLIA FF 3/5V SF 53MM 300MM |  | 230506 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.52 | 0 | 0 | 1 | 268.52
713175 | MEDIDOR MULTIGRAND 125VCC 90/415VCA |  | 07010904 | 31 | A | true | 3 | 0 | 0 | 1 | 1215.15 | 0 | 0 | 1 | 1215.15
713226 | POLIA FF 2/5V SK 42MM 190MM |  | 230506 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 694.75 | 0 | 0 | 10 | 694.75
713264 | DESENGRAXANTE ALCAL ALUSTAR 200 |  | 47030421 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 20 | 295.73 | 0 | 0 | 20 | 295.73
713271 | DISJUNTOR TERMOMAG 3P 690V 200A |  | 39040201 | 31 | A | true | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713322 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 10KA C |  | 39040101 | 31 | A | true | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713385 | ANEL VED BUNA 70SH 14" 355,60MM |  | 31060104 | 33 | I | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 1657.5 | 0 | 0 | 7 | 1657.5
713415 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM AZ 127VCA |  | 32021105 | 33 | A | true | 14 | 0 | 0 | 1 | 7.38 | 0 | 0 | 1 | 7.38
713420 | PNEU CAMIONETA 255/70 R16 RAD |  | 25010501 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 213.49 | 0 | 0 | 1 | 213.49
713495 | CAPACITOR FIX POLIP 25MF 10% 440/450VCA |  | 32020104 | 33 | A | true | 8 | 0 | 0 | 23 | 227.58 | 0 | 0 | 23 | 227.58
713505 | GAS ARGONIO CIL 7M3 |  | 28060106 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 21 | 108.01 | 0 | 0 | 21 | 108.01
713532 | INTERRUPTOR HOR/DIA/SEM 200H 110/220V |  | 39030220 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713545 | VALVULA SOLEN 4/2V 220V |  | 40040124 | 30 | E | true | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713579 | IMPERMEABILIZANTE TETO 4L TELHA |  | 05030209 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 20 | 61.84 | 0 | 0 | 20 | 61.84
713597 | SACO LIXO SOLIDO HOSPITALAR POLIET 100L |  | 06030202 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 312 | 108.95 | 0 | 0 | 312 | 108.95
713642 | KIT DRENO COMPRES 15T2 INGERSOLL RAND |  | 400503 | 30 | A | true | 40 | 0 | 0 | 1 | 1076.47 | 0 | 0 | 1 | 1076.47
713674 | RELE BLOQ 6NA/6NF 125VCC C26L.AC7973.EC |  | 39020107 | 31 | E | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713707 | GAXETA POLIUR 56900 RETESP |  | 31060302 | 33 | A | true | 80 | 0 | 0 | 10 | 1016.07 | 0 | 0 | 10 | 1016.07
713742 | BATERIA ESTACION PB-ACIDO 12V 12A/H |  | 26010203 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 192.95 | 0 | 0 | 7 | 192.95
713772 | DISJUNTOR TERMOMAG 2P 380V 16A 10KA C |  | 39040101 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 4 | 110.35 | 0 | 0 | 4 | 110.35
713876 | PNEU CAMIONETA 265/65 R17 |  | 25010501 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 17 | 2143.85 | 0 | 0 | 17 | 2143.85
713970 | LAMPADA LED BULBO 9W 100/240V 6500K E27 |  | 39010218 | 31 | A | true | 0 | 41 | 29.85 | 858 | 624.65 | 0 | 0 | 899 | 654.5
714005 | QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 600X500X250MM |  | 26050114 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 364.8 | 0 | 0 | 7 | 364.8
714060 | PNEU AUTOMOVEL 195/55 R15 RAD |  | 25010501 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 86 | 5784.12 | 0 | 0 | 86 | 5784.12
714290 | FONTE ALIM 100/240V 50/60HZ 48VCC 2,5A |  | 26010130 | 33 | A | true | 10 | 0 | 0 | 1 | 168.17 | 0 | 0 | 1 | 168.17
714302 | ELETRODO HAST GRAF SPECTROIL |  | 0702 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714305 | PADRAO OLEO 24 ELEMENTOS 100PPM SPECTRO |  | 0702 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714597 | TERMOSTATO CAPIL 16A 50/300°C 733-4729 |  | 39020139 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714656 | SINALIZADOR LUMIN LED 22MM VM 220VCA |  | 39020304 | 31 | A | true | 54 | 0 | 0 | 24 | 50.08 | 0 | 0 | 24 | 50.08
714679 | MOLDE SOLD EXOT X CAB/CAB 70X70MM2 |  | 39030304 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714682 | MOLDE SOLD EXOT X HASTE 35MM2 |  | 39030304 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714721 | VALVULA ESF ACO BSP 800 1" TRIPART |  | 40040125 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714929 | MOTOBOMBA ACION ELET PRES 2,7M3/h 60HZ |  | 40050120 | 30 | A | true | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715097 | BUCHA ELETROD RED AL NPT 1.1/2X1" |  | 39030243 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 46 | 121.19 | 0 | 0 | 46 | 121.19
715250 | EIXO PROLONG DISJ 3VT 365MM |  | 39040103 | 31 | E | true | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.44 | 0 | 0 | 2 | 6.44
715297 | INTERRUPTOR EMB 1TEC BIP 220V 16A BR |  | 39040107 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715469 | ENGATE ESPI PLAS 1/2" |  | 31050314 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.84 | 0 | 0 | 14 | 2.84
715494 | TANQUE HIDROPNEUM HORIZ 10BAR 1" |  | 40050121 | 30 | A | true | 4 | 0 | 0 | 1 | 251.24 | 0 | 0 | 1 | 251.24
715495 | MICROFONE AUDIOCONF OMNIDIR 250HZ/14KHZ |  | 16050107 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715543 | MICROINTERRUPTOR PINO 6RV 15A/250V CJ |  | 39040107 | 31 | A | true | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715546 | CABO POT CU 1X6MM2 LSHF 750V VD/AM |  | 29010206 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 12.94 | 0 | 0 | 22.3 | 12.94
715596 | UNIAO ROSC FF/ZQ ASIE CON LAR NPT 1.1/2" |  | 31050302 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 333.14 | 0 | 0 | 10 | 333.14
715665 | MANTA ABSORV DESCART OLEO 40X45CM BR |  | 470301 | 27 | A | false | 0 | 2 | 168.54 | 4 | 337.07 | 0 | 0 | 6 | 505.61
715674 | SONDA NIV POCO AGUA 45M |  | 26050353 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 3829.66 | 0 | 0 | 2 | 3829.66
715682 | TUBO COND INOX 304 C/ COST NPT 2" SCH40 |  | 40040423 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715691 | LUMINARIA LED QUAD EMB 18W 180X180MM |  | 390101 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 20 | 122.04 | 0 | 0 | 20 | 122.04
715730 | TE 90º INOX NPT 2" |  | 40040614 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 7 | 212.72 | 0 | 0 | 7 | 212.72
715731 | COTOVELO 45º INOX NPT 2" |  | 40040614 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715735 | MOSQUETAO OVAL 8mm (5/16) |  | 14010804 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 0 | 0 | 2 | 4.35
715759 | CAMARA AR TRATOR 11.2-24 TR 218A |  | 25010504 | 27 | E | false | 0 | 0 | 0 | 14 | 666.81 | 0 | 0 | 14 | 666.81
715879 | CONJUNTO AMARR CARG 50MMX9M 3TON |  | 06010101 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 311.02 | 0 | 0 | 10 | 311.02
715986 | PAINEL EVAP CELUL 3,13 M/S 445X457X1539 |  | 40020202 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716078 | MANGUEIRA HIDR BORR ACO 22BAR 1.1/8X1" |  | 40040501 | 30 | A | true | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716295 | LUMINARIA LED SOBREP 80W 5000K IP66 |  | 39010105 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716314 | KIT VED VIT BOMB IMO PUMPS 70 SH A |  | 99 | 33 | A | true | 54 | 0 | 0 | 27 | 299.62 | 0 | 0 | 27 | 299.62
716325 | CAPACITOR ELETROL AL 47MF 25V 5000H |  | 32020105 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716356 | CONCENTRADOR RJ45 24Vcc 8W |  | 39040201 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 3 | 1906.05 | 0 | 0 | 3 | 1906.05
716415 | GRAMPO U ACO/ZE 8" X 5/8" |  | 05010802 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716619 | CAPA PROTETORA CONECTOR TIPO CODO 25 KV |  | 39030285 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.5 | 0 | 0 | 1 | 104.5
716620 | INSERTO PARA CONECTOR TIPO CODO 25 KV |  | 39030285 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716649 | CURVA 90° ELETROD ACO 3" |  | 39030238 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716677 | MODULO COMUNIC 3VA9187 SIEMENS |  | 32010201 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 13 | 2770.69 | 0 | 0 | 13 | 2770.69
716678 | CABO COMUNIC 3VA9987 SIEMENS 0,4M |  | 09040102 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 13 | 394.42 | 0 | 0 | 13 | 394.42
716679 | CABO COMUNIC 3VA9987 SIEMENS 1M |  | 09040102 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 151.7 | 0 | 0 | 5 | 151.7
716725 | MODULO EXPAN ETHERN 2XRJ45 500V |  | 09040206 | 29 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 2579.88 | 0 | 0 | 4 | 2579.88
716855 | JUNTA VED PAP HIDR 1,6X92X145MM |  | 31060303 | 33 | A | true | 320 | 0 | 0 | 66 | 85.91 | 0 | 0 | 66 | 85.91
716856 | JUNTA VED PAP HIDR 1,6X92X132MM |  | 31060303 | 33 | A | true | 640 | 0 | 0 | 60 | 71.25 | 0 | 0 | 60 | 71.25
716879 | TE 90° ACO/PT RED CHANF 3X2" |  | 40040612 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.89 | 0 | 0 | 2 | 28.89
716979 | LANTERNA LED CAB BAT 600LM |  | 14050409 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 14 | 3848.71 | 0 | 0 | 14 | 3848.71
717057 | TUBO GRAFITE 942339395031-THERMO |  | 07020602 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 10 | 1283.56 | 0 | 0 | 10 | 1283.56
717130 | CREME PROT PELE BACT GR 3 AZ 200G |  | 14010402 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.91 | 0 | 0 | 4 | 5.91
717149 | VALVULA BOIA INOX 10BAR 3/4" |  | 40040129 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 201.75 | 0 | 0 | 2 | 201.75
717185 | GELO RIG PEAD 12X7X2,9CM 200ML |  | 070203 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 200 | 151.85 | 0 | 0 | 200 | 151.85
717186 | GELO RIG PEAD 12X10X2,7CM 400ML |  | 070203 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 50 | 34.93 | 0 | 0 | 50 | 34.93
717257 | JUNTA VED PAP HIDR 1,5X324X422MM 12" RF |  | 31060302 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 14 | 94.52 | 0 | 0 | 14 | 94.52
717421 | CHAVE FLUX 1RV NPT 1" K-FL2002 SALCAS |  | 40040131 | 30 | A | true | 96 | 0 | 0 | 10 | 390.35 | 0 | 0 | 10 | 390.35
717422 | COTOVELO 90° HIDR PVC BOLS/BOLS 75MM |  | 40040616 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717438 | RODIZIO FIX/GIR ACO PNEU CAM 6X2" 140KG |  | 230505 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 9 | 381.13 | 0 | 0 | 9 | 381.13
717515 | OLEO LUBRIF VISC 50 TURB EP 200L |  | 28030301 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 101 | 53551.47 | 0 | 0 | 101 | 53551.47
717527 | PNEU MINIBUS 225 65 R16C |  | 25010501 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717795 | CABO POT CU 1X10MM2 HEPR 1KV CL5 |  | 29010206 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2140 | 2288.46 | 0 | 0 | 2140 | 2288.46
717838 | RELE TERM 12/18A 50/60HZ 1NA/1NF |  | 39020102 | 31 | A | true | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.4 | 0 | 0 | 1 | 28.4
717903 | CENTELHADOR MACAR MAD |  | 23020204 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717922 | TUBO QUAD ACO SAE 1020 40X40X2MM 6M |  | 40040422 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.77 | 0 | 0 | 6 | 27.77
718006 | PNEU CAMIONETA 235/65 R17 |  | 25010501 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718036 | BARRA COLET NEUT 140A 3X10X1000MM |  | 29010106 | 33 | A | false | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.42 | 0 | 0 | 5 | 75.42
718048 | POLIA V FF 2/C BUCHA QD SF 42X310MM |  | 230506 | 28 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718093 | CABECOTE DDR-140-07 GRABE |  | 40050121 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718157 | ESQUADRO MAG 45°/90°/135° 30KGF |  | 27010322 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718158 | ESQUADRO MAG 45°/90°/135° 45KGF |  | 27010322 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718797 | FERRAMENTA SEGUR ANEL BORR 6,8KG |  | 14010801 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 30 | 774.62 | 0 | 0 | 30 | 774.62
718799 | FERRAMENTA SEGUR TIRA NYL 12,7X60MM |  | 14010801 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 36 | 420.14 | 0 | 0 | 36 | 420.14
718800 | FERRAMENTA SEGUR MUNHEQUEIRA |  | 14010801 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 12 | 434.02 | 0 | 0 | 12 | 434.02
718801 | FERRAMENTA SEGUR FITA BORR 10,97M |  | 14010801 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 2 | 342.43 | 0 | 0 | 2 | 342.43
718802 | FERRAMENTA SEGUR CORDAO EXT 9KG |  | 14010801 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 12 | 1064.19 | 0 | 0 | 12 | 1064.19
718803 | FERRAMENTA SEGUR CORDAO RIG 4,5KG |  | 14010801 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 12 | 486.09 | 0 | 0 | 12 | 486.09
718804 | FERRAMENTA SEGUR CORDAO EXT 6,5KG |  | 14010801 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 12 | 848.1 | 0 | 0 | 12 | 848.1
718846 | COSSINETE JOG ROSQ NPT 1-2" ROTHENBERG |  | 27010302 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718847 | VALVULA SEGUR MOLA INOX NPT 10,2BAR 1" |  | 40040111 | 30 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718955 | PULVERIZADOR PRES MAN 30PSI 2,5L |  | 27010302 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.02 | 0 | 0 | 4 | 28.02
718958 | PNEU CAMIONETA 235/75 R17.5 |  | 25010501 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719166 | TERMINAL ELET COMP TUB 10MM2 |  | 39030201 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.06 | 0 | 0 | 50 | 0.06
719173 | PNEU 225/60 R18 100H |  | 25010501 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719200 | BICO ADAPTADOR DE 90 |  | 99 | 27 | A | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719202 | CONETOR ATER.P/TPC ARTECHE DFK-245 |  | 99 | 31 | A | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.47 | 0 | 0 | 1 | 117.47